单一来源项目

采购文件

# 项目编号：SDGP370300000202202000507

# 项目名称: 淄博市计量技术研究院专用检测设备采购项目

# 采 购 人: 淄博市计量技术研究院

# 采购代理机构：山东和鑫盛工程咨询管理有限公司

# 日    期：2022年8月

# 目    录

第一章  采购邀请	3

第二章 供应商须知	7

第三章 货物需求	29

第四章 评审方法和标准	32

第五章 响应文件格式	33

第六章 政府采购合同格式	51

第一章  采购邀请

## 一、项目信息

### 采购人：淄博市计量技术研究院

### 项目名称：淄博市计量技术研究院专用检测设备采购项目

### 拟采购的货物的说明：本次采购的专用检测设备为气体透过率检测仪，用于测量氢气透过率评价膜材料性能。

### 拟采购的货物的预算金额：预算190.00万元。

采用单一来源采购方式的原因及说明：本次采购的专用检测设备气体透过率检测仪用于实验室检测，要求精度高、检测数据稳定、安全性能高、能适应复杂的检验检测条件，其中对测试及测量范围精准度要求极高。生产厂家日本GTR的气体透过率检测仪技术成熟可靠，安全有保障，且其自主研发的配套专用气相色谱仪技术达到高水准，完全满足检测要求。从技术、精度、安全方面均无可替代。烟台时代机电科技有限公司为该品牌的山东省唯一授权经销商。

鉴于以上原因，淄博市计量技术研究院专用检测设备采购项目拟采用单一来源采购方式。该采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购的” 及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购”的规定。

## 二、拟定供应商信息

### 名称：烟台时代机电科技有限公司

### 地址：烟台开发区福莱商城5号楼内16号

## 三、公示期限

### 2022年8月10日至2022年8月16日（公示期限不得少于5个工作日）

## 四、其他补充事宜：无

## 五、联系方式

### 1.采购人

### 联 系 人：淄博市计量技术研究院

### 联系地址：淄博市张店区共青团西路98号

### 联系电话：0533-2315956

### 2.财政部门

### 联 系 人：淄博市财政局

### 联系地址：淄博市张店区联通路

### 联系电话：0533-3887227

### 3.采购代理机构

### 联 系 人：山东和鑫盛工程咨询管理有限公司

### 联系地址：山东省淄博市张店区新村西路42号铂金商务大厦4层

### 联系电话：0533-2308881

## 六、附件

### 专业人员论证意见（详见附件）

第二章 供应商须知

| 供应商须知资料表 |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 内 容 |
| 1.1 | 采购人：淄博市计量技术研究院 地 址：淄博市张店区共青团西路98号 电 话：0533-2315956 |
| 1.2 | 采购代理机构：山东和鑫盛工程咨询管理有限公司 地址：山东省淄博市张店区新村西路42号铂金商务大厦4层 业务联系人：薛皎 电话：0533-2308881 |
| 1.3.4 | 合格供应商的特定资格要求： 1.具有加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件； 2.投标人参加政府采购活动前三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的），在经营活动中没有重大违法、记录； 3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：（是□ 否■） |
| 1.3.6 | 采购标的所属行业：工业（包括采矿业、制造业、电力热力、燃气及水生产和供应业）。工业的划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 注：此处是指货物的生产厂家。 |
| 1.4 | 是否允许联合体响应：（是□ 否■） |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 是否有分包： 是□ 否■ 预算:190.00万元； 本项目预算属于以下情形： 项目为非预采购项目■ 预采购项目□ |
| 5.6 | 是否现场踏勘：（是□ 否■ ） 现场踏勘描述：统一现场考察□ 自行踏勘■ 是否答疑会：（是□ 否■ ） |
| 10.1 | 报价要求： （1）本项目所有投标均以人民币报价，各投标人应根据招标文件及招标文件提供的报价表的要求结合自身实际情况自主报价。所报价格为供货并安装调试验收合格后的全部费税价格。其内容包括但不仅限于：货物、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、连接线缆、包装、运输、装卸、安装调试、检测、检定校准、验收、保险、人员培训、售后服务、车辆改装、上牌费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也须包括在总报价中。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。 （2）评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 说明和证明材料应包含:①成本构成。成本构成应包含本项目采购内容的本身成本、人工费用、税金等所有费用的说明；②较其他投标人且能支撑自己填报更低价格的优势说明等。投标人可根据以上规定提前备好书面说明和证明材料，以备及时提交评标委员会。 投标人如需用外汇购入某些货物，须折合人民币计入总报价中。 |
| 13.1 | 响应有效期： 60日历日 |
| 16.1 | 需自行上传的文件：加密电子响应文件1份。 |
| 18.1 | 投标截止时间：2022年8月22日14点00分（北京时间） 方式：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网 “上传投标文件”栏目上传完成。 1、拟参加本项目的投标人须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子投标文件。请各投标人仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博公共资源交易网→办事指南→下载园地）并按照须知要求办理。 2、投标人可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。山东CA（山东省数字证书认证管理有限公司）证书办理电话为400-607-8966，CFCA（中金金融认证中心有限公司）证书办理电话为0533-3590310。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。 3、各投标人务必确认所上传的加密电子报价文件及CA数字证书状况，是否能正常参与开评标活动，如遇CA锁续费，请投标人及时撤销已上传投标文件，并用续费后的CA 锁重新生成投标文件并上传）加密的电子投标文件（文件格式为.zbtf） |
| 19.1 | 开启时间：2022年8月22日14时00分 地点：网上开标大厅。请各投标人在开启前登录网上开标大厅（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。注：提交响应文件截止时间后，各投标人应当根据网上开标流程进行操作并对响应文件进行解密,以及答疑、澄清等。开标时，供应商应当在解密开始时间20分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准）。因供应商自身原因导致未在规定时间内成功解密响应文件的，视为撤销其响应文件。 |
| 19.2 | 信用查询: 1、采购人或采购代理机构查询投标人信用记录时间：投标截止时间后评标会议开始前查询投标人信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动。 （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道。 （2）查询的时间节点包含：投标截止时间前三年内。采购人或采购代理机构查询各投标人的信用记录信息，信用记录不合格视为资格审查不通过。 （3）信用信息查询记录（网站截图）将与本次政府采购活动的招标文件一并进行保存。 2、采购人或采购代理机构在投标截止时间后评标会议开始前对投标人及法定代表人（非法人组织的负责人）近三年的行贿罪记录进行查询，经查询若投标人或法定代表人（非法人组织的负责人）有单位行贿罪记录的，将拒绝其参与本次采购活动，中标后有此情况，取消其中标资格。 |
| 31 | 是否提交履约保证：是□ 否■ |
| 33.1 | 是否支付预付款：否■□ 是□ |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：/ |
| 36.3 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：淄博市计量技术研究院 联系电话：0533-2315956 通讯地址：淄博市张店区共青团西路98号 联系部门：山东和鑫盛工程咨询管理有限公司 联系电话：0533-2308881 通讯地址：山东省淄博市张店区新村西路42号铂金商务大厦420室 |
| 37.1 | 成交服务费：采购代理机构按照成交金额的一定比例向成交人收取代理服务费，具体计费标准为：100万以内按1.5%，100万—500万之间按1.1%（按差额定率累进法计算）。 支付形式：电汇； 支付时间：中标人领取中标通知书前缴纳； 收款单位：山东和鑫盛工程咨询管理有限公司 开户行：齐商银行股份有限公司鲁中支行 账号：801102501421027057 未按规定缴纳代理服务费的，采购代理机构将向采购监督部门反映将其失信行为纳入诚信记录。 |
| 41 | 单一来源采购文件解释权：解释权归采购人或采购代理机构。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 资格审查内容： （1）具有加载统一社会信用代码的《营业执照》,（或由公证机关或发证机关出具的证明）；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证或个体工商户营业执照，本条所指的其他组织不包含法人的分支机构（银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）； （2）如法定代表人（非法人组织的负责人）参加会议，需提供法定代表人（非法人组织的负责人）身份证； 如被授权代表参加会议，需提供法定代表人（非法人组织的负责人）授权书； （3）政府采购供应商信用承诺书（自行声明，并对其真实性负责，格式见附件）； 注：1、请各投标人务必将以上资格审查资料的原件扫描件（其中法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书、法定代表人（非法人组织的负责人）授权书、政府采购供应商信用承诺书可提供电子签章件）须在投标截止时间前上传至电子投标文件“资格审查资料”章节，未按上述要求提供、提供不清晰无法辨认者、提供不全缺少某一项内容者，则资格审查不合格，取消其投标资格。 2、本项目为资格后审。开标会议结束后，评审会议开始前，采购人按有关规定对各投标人进行资格审查,资格审查不合格的单位，做无效标处理。 |
| 其他 |  |
| 1 | 付款途径：由采购人自行支付 |
| 2 | 付款方式：供货安装调试完毕并验收合格后支付至合同金额的95%，一年后无任何质量问题支付至合同金额的100%。 |
| 3 | 项目完成时间：合同签订后5个月内供货安装调试完毕； |
| 4 | 交付地点：甲方指定地点 |
| 5 | 质保期：自设备安装调试完毕并经验收合格之日起不少于两年。 |

一、总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3供应商：是指响应单一来源采购、参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在供应商：以单一来源规定的方式获取本项目单一来源采购文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以单一来源规定的方式获得了本项目的单一来源采购文件。

1.3.4符合供应商须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6 本次采购标的所属行业详见供应商须知资料表。

1.4如供应商须知资料表中允许联合体进行响应，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份响应。

1.4.2联合体各方均应符合1.3.2规定。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交，否则其响应文件将被认定为无效。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加响应，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议响应总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目，否则其响应文件将被认定为响应文件无效。

1.4.7对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5货物：本项目第三章要求的所有货物。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关响应文件均将被认定为响应文件无效。

供应商在协商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为响应文件无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次协商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

3.响应费用

不论响应的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、专业人员小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、单一来源采购文件

5.单一来源采购文件构成

5.1单一来源采购文件共六章，内容如下：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 货物需求

第四章 评审方法和标准

第五章 响应文件格式

第六章 政府采购合同

5.2单一来源采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知资料表为准；供应商须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

注：如有最新的答疑后单一来源采购文件（文件格式为.zbcf，供应商必须下载并使用该文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传、参与响应。

5.3供应商应认真阅读单一来源采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照单一来源采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对单一来源采购文件实质性内容做出响应，会导致其响应文件将被认定为无效，该风险由供应商承担。

5.4 单一来源采购文件以中文编印，且以中文为准。

5.5除非有特殊要求，单一来源采购文件不单独提供货物实施地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知资料表。

5.6.1单一来源采购文件“供应商须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人将按规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

5.6.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 供应商经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7除单一来源采购文件中另有规定外，单一来源采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.8参与单一来源采购活动的各方应对单一来源采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.9供应商应自行承担其准备和参加响应文件活动发生的所有费用。不论响应文件结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 6.响应文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对单一来源采购文件澄清或修改。采购代理机构将澄清或修改内容以电子形式上传至系统中，澄清或修改内容作为单一来源采购文件的组成部分。

6.2供应商可登录系统查看澄清或修改内容。因潜在供应商原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。

6.3供应商认为单一来源采购文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内提出。供应商可登录淄博市公共资源交易网“企业会员系统”使用“网上提问”中的“新增提问”提出异议。如在规定时间内，供应商对单一来源采购文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受单一来源采购文件。

三、 响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按照单一来源采购文件的要求及格式编制响应文件，并保证其真实性。若供应商没有按照单一来源采购文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应，其响应文件将会被拒绝。

7.2 供应商对多个分包进行响应的，应以分包为单位编制响应文件，每一包响应文件均需满足本单一来源采购文件对响应文件的签署要求。

7.3电子响应文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及单一来源采购文件要求进行制作编制。

7.4供应商应按单一来源采购文件的要求及格式编写其响应文件；不得缺少或留空任何响应文件要求填写的表格或资料。

7.5 供应商应编制响应文件目录、内容。

7.6响应文件中提供的扫描件应当真实、完整、清晰，如因扫描件不清晰导致不予认可，由此一切后果由供应商自行承担。

8.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1供应商应当对所响应标包中“货物需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应某一包中的部分内容，其响应文件应将被认定为无效。

8.2无论单一来源采购文件第三章“货物需求”中是否要求，供应商所提供的服务均应符合国家强制性标准。

8.3除单一来源采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.4响应文件应以中文书写。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8.5对违反上述规定情形的，专业人员小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

9.响应文件构成

9.1供应商应通过淄博市公共资源交易网下载的“电子投标文件制作工具”编写响应文件。在响应截止时间前上传经过数字证书电子签章并加密的电子响应文件（加密和解密必须使用同一数字证书）。响应文件中资格审查不满足单一来源采购文件要求的，其响文件应将被认定为无效。

9.2上述文件应按照单一来源采购文件规定签署。采用公章授权方式的，应当在响应文件附公章授权书（格式自定）。

9.3 供应商应提交证明文件，证明其提供内容符合响应文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

9.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

9.5本项目采用电子响应，供应商应当使用证明供应商身份的单位电子签名的实名认证证书和用于供应商编制电子响应文件制作软件。

申请办理实名认证证书的方式：详见《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博市公共资源交易网→办事指南→下载园地）。

电子响应基本流程：详见“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易网→办事指南→下载园地）供应商在响应截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行撤回、修改并重新上传，但以响应截止时间前最后一次完成上传的响应文件为有效响应文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

请确保在开标时实名认证证书在有效期内，供应商实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件（文件格式为.zbtf），否则将造成电子响应文件无法进行解密（加密和解密必须使用同一数字证书）。

因供应商以下原因，响应将被拒绝：

（1）提交响应文件截止时间前，供应商未成功上传响应文件的；

（2）对已生成的电子响应文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

（3）开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者供应商实名认证证书在续期后未在提交响应文件截止前重新制作和上传电子响应文件，导致无法解密的。

（4）提交响应文件截止时间后，供应商在规定时长内未能成功解密的。

9.6 供应商提交的响应文件应包含以下各个部分，具体组成内容见第五章响应文件格式。

9.6.1开标一览表

9.6.2资格证明文件

9.6.2.1 供应商须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责。

9.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其响应文件将会被拒绝。

9.6.2.3供应商当将其资格证明文件中的相关证书（证件）的扫描件上传至电子响应文件对应当章节中，并确保清晰可见，未按要求上传或扫描件不清晰的，将导致资格审查不予通过，一切后果由供应商负责。

9.6.3 商务部分

9.6.3.1 投标函；

9.6.3.2报价明细表；

9.6.3.3需要落实的政府采购政策；

a、节能、环境标志产品单独分项报价表（格式见附件）及证明材料；

b、投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》，扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

c、投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

d、投标人如属残疾人福利性单位，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

9.6.3.4商务偏离表；

9.6.3.5投标人简介及经营状况介绍(包括投标人的综合情况、信誉陈述及有效证明资料等)；

9.6.4 技术部分

9.6.4.1技术偏离表；

9.6.4.2货物技术参数说明；

9.6.4.3产品详细说明（包括品牌型号、生产商、详细配置（包括设备及软件）、技术指标、性能指标、制造标准、工艺标准、产品说明书、产品彩页、符合国家及地方质量、验收标准的情况等）；

9.6.4.4产品生产许可证或产品经营许可证书、技术合格证书、质量认定证书及相关检验检测报告等；

9.6.4.5供货、安装、调试实施方案以及保证货物正常、安全、连续运行或使用的实施方案和措施；

9.6.4.6质量保证及售后服务条款；

a、产品质保期、质量保证措施及承诺

b、质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围等情况；

c、产品出现质量问题后，响应时间、维护方式、修复时间、备品备件的供应保障等；

d、对使用单位相关人员的技术培训计划；

e、应急维修方案；

f、质保期外的服务方式及内容；

9.6.5投标人认为需要提交的其它资料扫描件；

10.报价

10.1供应商的报价应当包括满足本次单一来源全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和服务，报价详见供应商须知资料表。所有响应均应以人民币报价，供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2供应商应在货物明细表标明响应的单价（如适用）和总价。

10.3供应商报价超过单一来源采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件应将被认定为无效。

10.4供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.5采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

10.6除供应商须知资料表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。专业人员小组会认为成交人的备选响应方案优于其按照单一来源采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

10.7通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应当以书面形式确认。价格的评审以最后报价为准。

### 11.电子版响应文件

11.1 电子版响应文件内容为上述9.6.1、9.6.2、9.6.3、9.6.4条款要求的内容，格式为加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf）。

11.2供应商应当在提交响应文件截止时间前通过淄博市公共资源交易平台系统上传响应文件。

11.3 无论响应结果如何，在开标后，电子版响应文件均不退回。

12.保证金

根据鲁财采〔2019〕40号、淄财采〔2019〕7号的规定，本项目不收取保证金。

13.响应有效期

13.1响应应当在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效。

13.2因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf），应在响应截止时间前通过淄博市公共资源交易平台系统上传。

14.2响应文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.3电子响应文件须在单一来源采购文件要求的指定位置加盖供应商公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章（签字或盖章），否则将导致其响应被拒绝。

四、响应文件的递交

15.响应文件的递交

本项目实行电子响应，供应商无须提交纸质响应文件。供应商应按照本项目单一来源采购文件的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话400-998-0000。

16.响应文件的截止

16.1供应商应在响应截止时间前，将响应文件按照单一来源采购文件要求的方式递交。供应商递交响应文件的时间和地点详见供应商须知资料表

16.2采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后递交的响应文件。

16.3除供应商须知资料表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1采购人或采购代理机构将通过淄博市公共资源交易平台系统自动接收供应商上传的响应文件。

17.2递交响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在提交响应文件截止时间前在淄博市公共资源交易平台系统中进行撤回。

17.3如果提交响应文件截止时间前需要对已经成功生成并上传淄博市公共资源交易平台系统的电子响应文件进行修改、补充的，供应商应当先撤回原文件，使用自备计算机和响应文件制作软件重新制作生成新的电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前重新上传。

17.4供应商在提交响应文件截止时间前最后一次完成上传的响应文件为有效响应文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.5在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

五、开标及评标

18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表规定的开标时间和地点组织开标。

本项目采用网上开标模式。各供应商无需到达开标现场，请在开标前登录淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/TPFront/）网上开标大厅。

18.2提交响应文件截止时间后，各供应商应当根据网上开标流程进行操作并对响应文件进行解密,以及答疑、澄清等。开标时，供应商应当在解密开始时间20分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准）。因供应商自身原因导致未在规定时间内成功解密响应文件的，视为撤销其响应文件。

18.3采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

18.4开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布供应商名称、报价等其它内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标系统内及时声明，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

供应商对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在网上开标大厅中提出询问或者回避申请。

供应商在开标前应当根据“网上开标大厅操作手册（投标人）”（具体操作请参考淄博市公共资源交易网→办事指南→服务指南→网上开标大厅操作手册（投标人））提前调试电脑，技术咨询电话：400-998-0000。

在项目开评标全过程中，供应商应保持实时在线状态，参与远程交互的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件、协商等情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为本项目供应商的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表。专业人员小组会随时通过网上开标系统发出询标信息，供应商在专业人员小组规定时间内通过企业会员系统进行回复，未能按时答复的，专业人员小组将视同其放弃澄清、说明、补正等。

本项目下载、上传、开标均通过互联网操作，供应商应当充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

因以上造成的一切后果由各供应商自行承担。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和单一来源采购文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其响应将被拒绝。

以联合体形式进行响应的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体其响应将被拒绝。

19.3采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。供应商信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本单一来源采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查的依据。

### 20.组建专业人员小组

20.1按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号）、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》鲁财采〔2018〕66号）、《山东省政府采购评审专家抽取规则》鲁财采〔2017〕64号）及本项目本级和上级财政部门的有关规定组建的专业人员小组，负责本项目评审工作。

20.2单一来源采购人员应当编写协商情况记录，协商情况记录应当由采购全

体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

21.响应文件符合性审查与澄清

21.1符合性审查是指专业人员小组依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对单一来源采购的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求做出响应。

21.2响应文件的澄清

21.2.1在评审期间，专业人员小组将通过网上开评标系统要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及专业人员小组认为供应商的报价明显低于市场价格的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在专业人员小组会规定的时间内通过网上开评标系统进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

21.2.3任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需加盖供应商公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章，否则，专业人员小组有权不予认可。

21.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照第21.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被认定为响应无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.响应偏离

专业人员小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

23.响应无效

23.1专业人员小组要审查供应商的响应文件是否实质上响应了单一来源采购要求，未实质响应的响应文件作无效响应处理。

23.2如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）未按照单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应分项报价表未按要求填写；

（4）未满足招单一来源采购文件中商务和技术条款的实质性要求的；

（5）未按单一来源采购文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；

（6）报价超过单一来源采购文件中规定的项目预算或最高限价的、拒绝报价、报价不确定、无报价或未按采购文件要求报价的；

（7）响应有效期不足的；

（8）联合体响应文件未附联合体响应协议书的；

（9）不符合单一来源采购文件中有关分包规定的；

（10）属于串通响应，或者依法被视为串通响应；

（11）专业人员小组认为供应商的报价明显低于市场报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在规定的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

（12）单一来源采购文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的；

（14）响应文件未完全满足单一来源采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过单一来源采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（15）响应文件提供虚假材料；

（16）属于采购人与供应商相互串通响应情形；

（17）对采购人、采购代理机构、专业人员小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（18）供应商递交的电子响应文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（19）由于供应商的自身原因，（包括但不限于以下情况：忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的；

（20）属于单一来源采购文件规定的其他响应无效情形；

（21）不符合法律法规和单一来源采购文件规定的其他无效情形。

24.商定

24.1专业人员小组在保证项目质量和合理价格的基础上，与供应商商定合理价格及其他相关内容。对于调整内容，供应商法定代表人（非法人组织的负责人）其授权代表作出说明并签章确认。

24.2商定严格按照单一来源采购文件的要求和条件进行。详细评标标准见单一来源采购文件第四章。

24.3专业人员小组按照单一来源采购文件要求对供应商的评审结果进行复核，并签字确认。

24.4专业人员小组会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。专业人员小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的。专业人员小组可以允许供应商修改其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

24.5评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

25.项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报价超过采购预算的。

26.保密要求

26.1评审将在严格保密的情况下进行。

26.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露单一来源采购文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定成交

27.确定成交供应商

采购人按照协商结果确定成交供应商。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.发出成交通知书

在响应有效期内，成交供应商确定后，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起10个工作日内，与采购人签订合同。

30.2单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.履约保证金

成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人提交履约保证。

32.政府采购融资担保

有融资需求的供应商在签订《政府采购合同》后，可依据《山东省政府采购合同融资管理办法》（鲁财采〔2018〕17号）有关规定，通过全省统一的信息化平台自行选择符合自身需要的金融产品，提供金融机构要求的相关材料，发起融资申请，也可通过淄博市公共资源交易中心金融服务平台进行融资贷款。

33.预付款

33.1预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，具体执行见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1 采购人、采购代理机构不得与供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购人、采购代理机构不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化政府采购活动的监督，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购人、采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

潜在供应商认为单一来源采购文件使自己的权益受到损害的，供应商认为采购人员、采购代理机构工作人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1供应商认为单一来源采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.4 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

36.5 质疑函应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（4）法律依据、事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（非法人组织的负责人）签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人（非法人组织的负责人）有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和事项。

36.6 质疑有以下情形之一的，采购代理机构应当予以书面回复并说明原因：

（1）质疑人不是参与该本项目政府采购活动供应商的（潜在供应商对其已依法获取的可质疑的单一来源采购文件的质疑除外）；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

（4）提起质疑的时间超过规定规定期限的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）其他不符合受理条件的情形。

36.7 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

36.8 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

37.项目其他相关费用

37.1成交服务费

成交服务费收取标准：见供应商须知资料表。

成交供应商应按照供应商须知资料表规定的时间和方式缴纳成交服务费。

37.2政府采购专家评审费

采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

38.合同公示

30.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

39.验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、货物及安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

40.履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

41.单一来源采购文件解释权

见供应商须知资料表。

第三章  货物需求

一、项目说明

1、本章内容是根据招标项目的实际需求制定的。

2、本次招标共分为1个包，预算190.00万元。

3、投标人所报价格应为含税全包价，报价须包含所有产品供货安装调试合格后的全部税、费价格，其内容包括但不仅限于：货物、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、连接线缆、包装、运输、装卸、安装调试、检测、检定校准、验收、保险、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也须包括在总报价中。

本项目所发生的一切费用均应包括在总报价中。若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

4、货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，投标人供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

5、投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6、最低报价不能作为中标的保证。

7、经审批，本项目可采购进口产品。

进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品。投标供应商所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法，报价为人民币完税价格。若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、海关货物报关单复印件、产品合格证书和商检证明。

二、采购项目清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体透过率检测仪 | 1 | 压差式气相色谱法： （1）气体透过率测试范围:约10-6-10-14cc.cm/cm2.sec.cmHg； （2）透湿度测量范围:约0.01到500（g/m2•24hr）； （3）试验压力范围:0-500kpa； （4）测量样品数量:3工位； （5）检测方法:使用带TCD的气相色谱仪的校准曲线法； （6）测试气体:氢气，氧气，氮气，二氧化碳,甲烷，水，空气等（H2,O2,N2,CO2,CH4,H2O，air etc）； （7）加湿方法：鼓泡法； （8）样品池温度 ：10~150℃； （9）湿度范围： 0~90%RH； （10）渗透直径：约44mm； （11）流量控制：通过质量流量控制器进行控制（10～200CCM）； （12）渗透池材料：SS304不锈钢,氟橡胶密封圈,SS304烧结过滤器； （13）试样厚度：Max. 1mm； （14）试样尺寸：约60mm； （15）数据处理：标配GC分析软件 电脑、操作系统：Windows10； （16）采样方法 ：通过采样阀； （17）安全对策：过热保护，自动预警切断系统，氢气泄露监测。 包含：1）主机（2样品槽、腔体池3个，小于1 mm， 10〜150°C）；2）蒸汽发生部（摇篮式喷雾瓶0.5L其他）水蒸气用；3）测试气体质量流量控制器（10〜200CCM）；4）温湿度计0〜100%RH；5）自动化操作界面；6）冷冻机10〜35C；7）安全对策（H2泄露监测组件）；8）真空泵带油逆流防止阀；9）自动预警切断系统；10）精密恒温循环水槽。G2700 TCD气相色谱仪（包含接头、隔膜阀、前置放大器 监视器）。分析色谱柱MS-5A, P-Q。 数据处理装置：1）电脑（CPU/数据输出打印机）；2）色谱仪软件等A/D接口；3）继电器单元组；4）监视器软件（温度湿度各两处）；5） GTR差压软件；①配管等②减压阀（载气He, Ar用）③ BS过滤器④稳压器。 提供大区以上检定证书，提供上门安装培训服务。 |

三、商务要求及其他

1、项目完成时间、地点

项目完成时间：合同签订后5个月内交货并安装调试完毕；

地点：采购人指定地址。

2、 验收

（1）货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

（2）货物由中标人进行安装调试，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕七个工作日内，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3、质量保证期

产品质保期自安装调试完毕并经验收合格之日起不少于2年。质保期内非采购人的人为原因而出现的硬件和软件故障由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外，为设备终身免费提供软件升级及技术保障服务，中标供应商有责任在必要时进行定期维护升级和修理，保证备有充足的备品备件且不得高于投标价格。

4、售后服务

中标供应商对用户的维修服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，在2天内到达仪器现场；一般问题须在到达后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。供应商应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容。

中标供应商应负责派专业技术人员对采购人的使用人员和技术人员进行使用操作、设备维护等方面的培训，直至采购人的具体操作人员和技术人员能独立工作，参数中有相关培训要求的，必须满足要求，培训计划需在投标文件中列出。

5、其他要求

（1）中标供应商须在中标通知书发出后，合同签订前提供：进口产品的生产厂商或全国总代理针对本项目授权书原件（若全国总代理授权的另须提供生产厂商针对全国总代理的授权证明文件）；

（2）中标供应商须在供货时提供设备的大区以上检定证书。

（3）原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购人可以要求投标供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

（4）供应商若中标，进口产品必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件。

（5）本次采购设备如属于国家强制认证的信息安全产品，须采购经中国信息安全认证中心认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书，（财库[2010]48号）。

第四章  评审方法和标准

采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

专业人员小组应当遵循单一来源采购文件要求，在保证采购项目质量的前提下与供应商商定合理的成交价格。

初步评审

| 评审方式 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性 评审 | 1 | 投标人名称 | 与营业执照等一致 |
|  | 2 | 投标文件签署 | 按招标文件要求加盖公章或法人签 字或签字有法人有效授权 |
|  | 3 | 投标方案 | 只有一个投标方案 |
|  | 4 | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
|  | 5 | 投标货物清单 | 符合“货物需求”的要求 |
|  | 6 | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  | 7 | 供货时间、地点、质保期或付款方式 | 符合招标文件规定 |

第五章 响应文件格式

附件一、

第一轮投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 | 小写： （元），大写： |
| 项目完成时间 |  |
| 质保期 |  |
| 招标文件认同程度 |  |

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

附件二、资格证明文件

a、营业执照；

b、如法定代表人（非法人组织的负责人）参加会议，需提供法定代表人（非法人组织的负责人）身份证；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人（非法人组织的负责人）授权书；

c、政府采购供应商信用承诺书；

1、法定代表人（非法人组织的负责人）授权书

山东和鑫盛工程咨询管理有限公司:

______________(投标人全称)法人代表___________授权_________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的                     （项目名称、编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

被授权代表人的身份证正反面

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）（签章）：

日   期：      年   月   日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

2、法定代表人（非法人组织的负责人）资格证明

投标人名称：______________________________

单位性质：_________________________________

地址：______________________________________

成立时间：___________________________________

经营期限：___________________________________

姓名：_________  性别：________  年龄：__________  职务：___________

系______________________________________（投标人名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）的身份证正反面

投标人全称：（签署电子公章）

日 期：     年   月   日

附：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

3、政府采购供应商信用承诺书

本公司（联合体）郑重声明∶

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺，若承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

附件三、商务及技术评审文件

1.投 标  函

________________ :

(投标人全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)采购的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足报价文件中全部实质性要求。

4、保证遵守报价文件中的有关规定。

5、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与谈判有关的资料、情况和技术资料。

7、本报价响应文件自报价之日起   60 日内有效。

8、与本采购有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

2.需要落实的政府采购政策（若有）

（1）节能、环境标志产品分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节能标志认证证书编号 | 环境标志认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 节能、减排、环保产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

注：1.投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2.此表须投标人加盖单位公章，未提供本表的不享受优惠政策。

3.如果投标人所报产品为非强制性政府采购节能、环境标志产品，须按招标文件要求提供相关证明材料，未提供的不享受优惠政策。

（2）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业全称（签署电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）投标人如属监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件

（4）投标人如属符合财库〔2017〕141号规定条件的残疾人福利性单位或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），须提供《残疾人福利性单位声明函》原件的扫描件

（5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位全称（签署电子公章）：

日期：

3.商务偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如投标人在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

（3）商务偏离中项目完成时间、付款方式、质保期条款的负偏离视为不响应采购文件的实质性要求。

4.投标人简介及经营状况介绍(包括投标人的综合情况、信誉陈述及有效证明资料等)；

5. 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人全称（签署电子公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日   期：      年   月   日

注：1、本偏离表是评委评审投标人重要的直观材料和主要依据，投标人须对照招标文件中产品的技术参数在技术偏离表中列出所投产品的技术性能指标，并在技术偏离表“偏离情况”栏以醒目的字体写明正偏离或负偏离，以便评委查阅，无偏离的注明“无偏离”

2、投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

6. 货物技术参数说明；

7. 产品详细说明（包括品牌型号、生产商、详细配置（包括设备及软件）、技术指标、性能指标、制造标准、工艺标准、产品说明书、产品彩页、符合国家及地方质量、验收标准的情况等）；

8. 产品生产许可证或产品经营许可证书、技术合格证书、质量认定证书及相关检验检测报告等；

9. 供货、安装、调试实施方案以及保证货物正常、安全、连续运行或使用的实施方案和措施；

10. 质量保证及售后服务条款；

a、产品质保期、质量保证措施及承诺

b、质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围等情况；

c、产品出现质量问题后，响应时间、维护方式、修复时间、备品备件的供应保障等；

d、对使用单位相关人员的技术培训计划；

e、应急维修方案；

f、质保期外的服务方式及内容；

11.投标人认为需要提交的其它资料扫描件。

第六章 政府采购合同格式

合同文本

1、中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与采购人签订书面合同。否则按违约处理，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、签订的合同以招标文件合同条款为基础。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

5、采购人不允许分包的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

6、当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

7、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8、投标人在政府采购项目中标或成交后，有融资需要的可申请政府采购合同融资。

9、追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

10、合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

11、质量与验收

11.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人及时组织验收小组对货物进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

11.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

11.3 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

12、履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

13、合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件及采购清单及技术规范

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款方式

付款方式：供货安装调试完毕并验收合格后支付至合同金额的95%，一年后无任何质量问题支付至合同金额的100%。

六、项目完成时间

1、项目完成时间：合同签订后5个月内供货、安装调试完毕。

2、地点：采购人指定送达具体实验室地点。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

八、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、运输要求

1、运输方式及线路：/。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

十一、验收

货物由乙方进行安装调试、试运行完毕后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试及试运行合格七个工作日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲方在货物验收单上签署验收意见，作为付款凭据之一。如发现产品非招标文件确定的规格型号，材料配件或产品达不到使用要求以及其他质量问题时，乙方无条件更换，否则甲方有权拒收并要求乙方赔偿由此造成的损失。同时甲方有权对其产品进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。

十二、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为     年。

3、其他售后服务内容：                                              。

十三、违约条款

1、合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失。乙方延迟交货，每延迟 1日，按应交付货物总额 0.3% 支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日 0.3% 向甲方支付违约金。

3、如果乙方在维修过程中，出现维修不及时、故障处理不彻底等违约行为，经甲方多次督导，仍不及时予以修复，甲方有权单方面终止合同，违约方要承担相应的违约责任。

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 15 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十七、合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，相关部门备案一份。

甲      方：（盖章）                乙      方：（盖章）

法定代表人                         法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）          或其授权人：（签字或盖章）

地      址：                       地      址：

电      话：                       电      话：