竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

（服务类）

项目编号：SDGP370300000202202000480

项目名称:淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区、

皮防院四个院区所有基础设施的维修、维护、保养

服务采购项目

采 购 人:淄博市中医医院

采购代理机构：山东东成建设咨询有限公司

发 出 日 期： 2022年7月27日

目     录

第一章 采购邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取采购文件	2

四、响应文件提交	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、 其他补充事宜	3

第二章  供应商须知	5

一、总 则	10

1.采购人、采购代理机构及供应商	10

2.资金来源	11

3.响应费用	11

4.适用法律	11

二、采购文件	11

5.采购文件构成	11

6.响应文件的澄清与修改	12

7.提交响应文件截止时间的顺延	13

三、响应文件的编制	13

8. 编制要求	13

9.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用	14

10.响应文件构成	14

11.报价	16

12.电子版响应文件	17

13.磋商保证金	17

14.响应有效期	17

15.响应文件的签署及规定	17

四、响应文件的递交	17

16.响应文件的递交	17

17.响应文件截止	18

18.响应文件的接收、修改与撤回	18

五、开启及磋商	18

19.开启	18

20.资格审查	19

21. 磋商小组	20

22.响应文件符合性审查与澄清	21

23.响应偏离	22

24.无效响应	22

25.磋商	23

26.比较和评价	24

27.采购项目终止	26

28.保密要求	26

六、确定成交	26

29.成交候选人的确定原则及标准	26

30.确定成交候选人和成交供应商	26

31.采购任务取消	26

32.发出成交通知书	27

33.签订合同	27

34.履约保证金	27

35. 政府采购融资担保	27

36.预付款	27

37.廉洁自律规定	27

38.人员回避	28

39.质疑与接收	28

40.项目其他相关费用	29

41.合同公示	29

42.验收	29

43.履约验收公示	30

44.采购文件解释权	30

第三章 服务需求	31

一、项目说明	31

二、服务明细	31

三、总体工作要求：	37

四、零配件更换要求	37

五、维保服务人员要求说明	37

六、其他需要说明的事项	37

第四章  评审方法和标准	39

一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策	39

二、评审办法	41

三、评标标准	41

（一）初步评审	41

(二) 详细评审	42

第五章 响应文件格式	45

一、开标一览表	45

二、 报价明细表	46

三、资格证明文件	47

四、商务及技术文件	52

五、供应商认为需要提交的证明文件	59

六、其他用于评分的证明材料	59

第六章 政府采购合同格式	60

# 第一章 采购邀请

项目概况

淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区、皮防院四个院区所有基础设施的维修、维护、保养服务采购项目的潜在供应商应登录淄博市公共资源交易平台系统获取采购文件，并于2022年8月11日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDGP370300000202202000480

项目名称：淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区、皮防院四个院区所有基础设施的维修、维护、保养服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110.00万元/年

最高限价：110.00万元/年

采购需求：淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区、皮防院四个院区所有基础设施的维修、维护、保养服务采购。

合同履行期限：自合同签订之日起3年。本项目预算金额为1年预算费用，因项目每年期服务内容相对固定，按年度签订合同，即采取 1＋1+1 续签模式。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品等相关国家政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：（1）具有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件；（2）参加政府采购活动前三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的），在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪记录；（3）符合法律法规规定且应为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商；（4）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：截止到2022年8月10日09点00分（北京时间）

地点：淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/）

方式：①已在淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/）注册的供应商可直接登录系统免费下载采购文件。②未注册的供应商需登录淄博市公共资源交易网点击“企业会员系统”进行注册（注册类型：供应商）。咨询电话：0533-2270020/2270010/2270050，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年8月11日09时00分 （北京时间）

地点：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网 “上传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子签章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博公共资源交易网→办事指南→服务指南）并按照须知要求办理。②供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。山东CA（山东省数字证书认证管理有限公司）证书办理电话为400-607-8966，CFCA（中金金融认证中心有限公司）证书办理电话为0533-3590310。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。

## 五、开启

时间：2022年8月11日09时00分（北京时间）

地点：网上开标大厅。请各供应商在开启前登录网上开标大厅（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目采用网上开标模式。各供应商无需到达开标现场，请在开标时间截止前登录网上开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。

2.请供应商根据网上开标流程进行操作并对投标文件进行解密，以及答疑、澄清等。开标时，由各供应商在解密开始时间后20分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），因投标人自身原因导致未在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件。由于供应商的自身原因（包括但不限于以下情况：无 CA 锁相关插件，无网络，忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁等），在规定时间内解密不成功的，由此造成的一切后果均由各投标人自行承担。

3.网上开标具体操作请参考淄博市公共资源交易网→办事指南一服务指南-+淄博网上开标大厅操作手册(投标人)，技术咨询电话: 400-998-0000。

4.开评标全过程中，各供应商必须实时在线，参与远程交互的法人代表或授权委托人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为本项目供应商的法人代表或授权委托人。

5.本项目报名、下载、上传、开标均通过互联网操作，请各供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，根据“淄博网上开标大厅操作手册(投标人)”提前调试电脑，提前解决IE版本问题、插件安装问题等，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

6.各供应商在项目开标、评审期间应保持在线状态，代理机构将会随时通过网上开标系统发出询标信息，请各供应商在信息发出后15分钟内通过网上开标系统进行回复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清、说明、补正、二轮报价等。因上述等原因造成供应商无法按时参加开标活动而带来的所有损失由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：淄博市中医医院

地  址：周村区新建东路1166号

联系方式：0533-6699309

2.采购代理机构信息

名  称：山东东成建设咨询有限公司

地  址：淄博高新区张桓路77号天行健大厦5楼

联系方式：0533-8039552

3.项目联系方式

项目联系人：翟小丽

电  话：0533-8039552

# 第二章  供应商须知

| 供应商须知资料表 |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 内 容 |
| 1.1 | 采购人：淄博市中医医院 地 址：周村区新建东路1166号 联系人：姜先生 电 话：0533-6699309 |
| 1.2 | 采购代理机构：山东东成建设咨询有限公司 地址：淄博高新区张桓路77号天行健大厦5楼 业务联系人：翟小丽 电话：0533-8039552 |
| 1.3.4 | 合格供应商的特定资格要求： （1）具有加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件； 供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证或个体工商户营业执照，本条所指的其他组织不包含法人的分支机构（银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）； （2）参加政府采购活动前三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的），在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪记录； （3）符合法律法规规定且应为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商。 （4）本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：（是☑ 否 □ ） |
| 1.3.6 | 采购标的所属行业：服务业 |
| 1.4 | 是否允许联合体响应：（是 □ 否 ☑ ） |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 是否有分包：是 □ 否 ☑ 本项目（本包）预算额：110.00万元 （一年预算费用） 本项目预算属于以下情形： (1)项目为非预采购项目☑ 预采购项目□ (2)项目为跨年度预采购项目，概算总金额/万元，采购年限为 /年，当年安排数/万元。 根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采﹝2015﹞33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。 |
| 5.6 | 是否现场踏勘：（是☑ 否□ ） 现场踏勘描述：统一现场考察□ 自行踏勘☑ 现场踏勘时间：/年/月/日至 /年/月/日 踏勘地点：淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区以及皮防院院区 联系人：姜主任 联系电话：0533-6699309 是否答疑会：（是□ 否☑） 答疑会描述：/ |
| 8.6 | 是否兼投不兼中：（是□ 否☑） 说明与要求：本项目共一个包。 |
| 11.1 | 报价说明: (1)所有投标均以人民币报价，投标价格一次性报定。 (2)供应商要按报价明细表(统一格式)的内容填写并由法定代表人或授权代表签署。 (3)本次报价为固定总价报价，为供应商一年的服务费用，应包含完成本项目服务所需的全部含税费用;供应商报价时应按人员岗位报单价和合价，所报价格为本次服务阶段全过程包含的全部含税费用，包含但不限于人员劳务费、办公费、管理费、培训费、交通费、车辆设备费、工具费、员工工资、工装、设备设施及易耗品等所有装备费用、节假日补助、重大活动误餐费及补助费、各种保险费、所有税费、企业利润、不可预见费等所有费用，不因物价变动而调整。投标报价须充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。采购人对此而发生的一切后果不负任何责任。 （4）供应商应根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。 （5）若各投标人的投标报价均超出采购人的采购预算，采购人有权否决所有报价。 （6）采购人不接受任何选择报价，只允许提供-一个方案和-一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。 （7）最低报价不能作为中标的保证。 |
| 14.1 | 投标有效期：60日历日 |
| 15.1 | 需自行上传的文件：加密电子响应文件 1 份。 |
| 17.1 | 递交响应文件截止时间：2022年8月11日09时00分（北京时间） 地点：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网 “上传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子签章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博公共资源交易网→办事指南→服务指南）并按照须知要求办理。②供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。山东CA（山东省数字证书认证管理有限公司）证书办理电话为400-607-8966，CFCA（中金金融认证中心有限公司）证书办理电话为0533-3590310。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→服务指南），技术咨询电话：400-998-0000。 |
| 19.1 | 开启时间：2022年8月11日09时00分（北京时间） 地点：网上开标大厅。请各投标人在开标前登录网上开标大厅（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。 |
| 19.4 | 首次响应文件是否唱价：（是 □ 否 ☑） |
| 20.2 | 采购人或采购代理机构查询投标人信用记录时间：投标截止时间后评标会议开始前查询投标人信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动。 （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道。 （2）查询的时间节点包含：投标截止时间前三年内、确认中标前、签订合同前。财政部门、采购人、采购代理机构将按照前述时间节点，分别查询各投标人的信用记录信息，信用记录不合格视为资格审查不通过。 （3）信用信息查询记录（网站截图）将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。 |
| 30 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商：是☑ 否□ |
|  | 推荐成交候选人的数量：/ |
| 34 | 是否提交履约保证：是□ 否☑ |
|  | 履约保证的形式：履约保证金（非现金形式）、履约保函、履约担保函。 提交履约保证的时间：/ |
|  | 履约保证金额：合同总价的/（不得超过政府采购合同金额的10%） |
| 36 | 是否支付预付款：否☑ 是□ |
| 37.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：/ |
| 39.3 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门:淄博市中医医院 联系电话: 0533-6699309 通讯地址:淄博市周村区新建东路1166号 受理单位:山东东成建设咨询有限公司 通讯地址:淄博高新区张桓路77号天行健大厦5楼 联系人:翟女士 联系方式: 0533-8039552 联系邮箱: sddczbfgs@163. com |
| 40.1 | 成交服务费：采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，定额贰万元整，代理服务费由成交供应商支付。 支付形式：电汇（单位账户缴纳）或现金 收款单位：山东东成建设咨询有限公司淄博分公司 开户行：建设银行淄博分行张店支行 账号：37001636141050149633 支付时间：本项目代理服务费在确定中标供应商5日内，由中标供应商汇至采购代理机构指定账号。未按规定缴纳代理服务费的，采购代理机构将向采购监督部门反映将其失信行为纳入诚信记录。 |
| 44 | 采购文件解释权：本采购文件解释权归采购人及采购代理机构所有。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动 |  |
| 1 | 供应商资格条件（提供以下资料扫描件）： - 具有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件原件扫描件； 供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证或个体工商户营业执照，本条所指的其他组织不包含法人的分支机构（银行、保险、石油、石化、电力、电信 等有行业特殊情况的除外）； 2、如法定代表人参加会议，须提供①“法定代表人身份证明书”原件扫描件，②法定代表人身份证原件扫描件；如被授权代表参加会议，须提供①“法定代表人授权委托书”原件扫描件；②被授权人身份证原件扫描件； 3、政府采购供应商信用承诺书原件扫描件. - 注：①未按上述要求提供原件扫描件或提供原件扫描件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持市级及以上受理机关出具的证明材料，其资格视为有效。 本项目实行网上资格审查，各供应商在制作响应文件时，务必在响应文件中资格审查材料部分准备资格审查材料原件扫描件用于资格审查，若因此造成的资格审查材料不全等问题，由供应商自行承担。 |
| 2 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：是□ 否☑ |
| 其他 |  |
| 1 | 付款途径：电汇 |
| 2 | 付款方式：甲方按月支付给乙方费用，次月10号前支付上月费用，具体支付金额，由本合同条款及服务单位服务工作质量考核办法共同确定。甲方付款前，乙方须向甲方开具与合同业务相符的增值税普通发票。 |
| 3 | 服务期限：自合同签订之日起3年，合同一年一签。 |
| 4 | 交付地点：采购人制定地点 |

## 一、总 则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3供应商：是指参加响应的法人、其他组织或者自然人。潜在供应商：以采购文件规定的方式获取本项目采购文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购文件规定的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知资料表中规定的其他资格要求。

1.3.5若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，将被认定为响应无效。

1.3.6 本次采购标的所属行业详见供应商须知资料表。

1.4如供应商须知资料表中允许联合体响应，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份响应。

1.4.2联合体各方均应符合本须知1.3.2规定。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交，否则将被认定为响应无效。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加响应，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议总金额的比例。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目响应，否则将被认定为响应无效。

1.4.7对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5服务：本项目第三章要求的服务需求

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则将被认定为响应无效。

### 2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

### 3.响应费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、采购文件

### 5.采购文件构成

5.1采购文件共六章，内容如下：

- 第一章 采购邀请

- 第二章 供应商须知

- 第三章 服务需求

- 第四章 评审方法和标准

- 第五章 响应文件格式

- 第六章 政府采购合同格式

5.2采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知资料表为准；供应商须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

注：如有最新的答疑后采购文件（文件格式为.zbcf，供应商必须下载并使用该文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传、参与响应。

5.3供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，会导致其响应文件将被认定为无效，该风险由供应商承担。

5.4采购文件以中文印制，且以中文为准。

5.5除非有特殊要求，采购文件不单独提供服务地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知资料表。

5.6.1采购文件供应商须知资料表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商承担。

5.6.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3供应商经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对服务现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.8参与磋商活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.9供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 6.响应文件的澄清与修改

6.1采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改采购文件，同时采购代理机构可将澄清或修改内容以电子形式上传至系统中，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，采购代理机构可以通过书面通知或法定公告等形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，并对其具有约束力。

供应商可登录系统查看澄清或修改内容。因潜在供应商原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关采购活动可以继续有效进行。

6.3 供应商认为采购文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内提出。供应商可登录淄博市公共资源交易网

“投标人系统”使用“网上提问”中的“新增提问”提出异议。如在规定时间内，供应商对采购文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受采购文件。

### 7.提交响应文件截止时间的顺延

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件的编制

### 8. 编制要求

8.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求及格式编制响应文件，并保证其真实性。若供应商没有按照采购文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应是供应商的风险，其响应文件将会被拒绝。

8.2 供应商对多个分包进行响应的，应以分包为单位编制响应文件，每一包响应文件均需满足本采购文件对响应文件的签署要求。

8.3电子响应文件应该按照统一的电子投标文件制作工具以及采购文件要求制作编制。

8.4 供应商应按采购文件的要求及格式编写其响应文件；不得缺少或留空任何响应文件要求填写的表格或资料。

8.5 供应商应编制响应文件目录、内容。

8.6 关于兼投不兼中要求详见供应商须知资料表。

8.7 响应文件中提供的扫描件应当真实、完整、清晰，由此造成的一切不利后果由供应商自行承担。

### 9.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1供应商可对采购文件其中一个或几个分包进行响应。除非在供应商须知资料表中另有规定。

9.2 供应商应对所响应标包中“服务需求(含配套货物)”所列的所有内容进行响应，如仅响应某一包中的部分内容，其响应文件将被认定为无效。

9.3 无论采购文件第三章服务需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所提供服务均应符合国家强制性标准。

9.4 除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.5 响应文件应以中文书写。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

9.6对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

### 10.响应文件构成

10.1供应商应通过淄博市公共资源交易网下载的“电子投标文件制作工具”编写响应文件。在响应截止时间前上传经过数字证书电子签章并加密的电子响应文件（加密和解密必须使用同一数字证书）。采购文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2上述文件应按照采购文件的规定签署。采用公章授权方式的，应当在响应文件中附公章授权书（格式自定）。

10.3 供应商应提交证明文件，证明其提供内容符合响应文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5本项目采用电子响应，供应商须使用用于证明供应商身份的单位电子签名的实名认证证书和用于供应商编制电子响应文件的制作软件。

申请办理实名认证证书的方式：详见《数字证书办理注意事项及相关资料下载》（淄博市公共资源交易网→办事指南→下载园地）。

电子响应基本流程：详见“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易网→办事指南→下载园地）。供应商在响应截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行撤回、修改并重新上传，但以响应截止时间前最后一次完成上传的响应文件为有效响应文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

请确保在开启时实名认证证书在有效期内，供应商实名认证证书在续期后务必在开启前重新制作和上传电子响应文件（文件格式为.zbtf），否则将造成电子响应文件无法进行解密（加密和解密必须使用同一数字证书）。

因供应商以下原因，响应将被拒绝：

（1）响应截止时间前，供应商未成功上传响应文件的；

（2）对已生成的电子响应文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

（3）开启时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者供应商实名认证证书在续期后未在开启前重新制作和上传电子响应文件，导致无法解密的。

（4）响应截止时间后，供应商在规定时长内未能成功解密的。

10.6 供应商提交的响应文件应包含以下各个部分，具体组成内容见第五章响应文件格式。

10.6.1报价一览表

10.6.2报价明细表

10.6.3资格证明文件

10.6.3.1 供应商须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责。

10.6.3.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其响应文件将会被拒绝。

10.6.3.3供应商当将其资格证明文件中的相关证书（证件）的扫描件上传至电子响应文件对应当章节中，并确保清晰可见，未按要求上传或扫描件不清晰的，将导致资格审查不予通过，一切后果由供应商负责。

10.6.4 商务部分

（1）响应函

（2）符合价格扣除条件的供应商需提供的资料

（3）企业基本情况表

（4）拟派本项目人员汇总表

10.6.5技术部分

- 总体服务方案

- （2）服务的质量保证措施、质量控制体系

（3）专业技术人员配备

（4）服务响应能力、服务时效保证措施及应急服务方案

- （5）安全保证措施

- （6）突发事件应急预案

10.6.6供应商认为需要提交的证明文件

10.6.7其他用于评分的证明材料

### 11.报价

11.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。报价详见供应商须知资料表。所有响应均以人民币报价，供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2供应商应在报价明细表上标明响应服务的单价（如适用）和总价。

11.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应将被认定为响应无效。

11.4供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.5采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6除供应商须知资料表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

11.7通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认。价格的评审以最后报价为准。

### 12.电子版响应文件

12.1电子版响应文件内容为上述10.6.1、10.6.2、10.6.3、10.6.4条款要求内容,格式为加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf）。

12.2供应商应当在提交响应文件截止时间前通过淄博市公共资源交易平台系统上传响应文件。

12.3无论成交结果如何，在开启后，电子版响应文件均不退回。

### 13.磋商保证金

根据鲁财采〔2019〕40号、淄财采〔2019〕7号的规定，本项目不收取磋商保证金。

### 14.响应有效期

14.1响应应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应文件无效。

14.2因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15.响应文件的签署及规定

15.1供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf），应在响应截止时间前通过淄博市公共资源交易平台系统上传。

15.2响应文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.3电子响应文件须按照采购文件要求在指定位置加盖供应商公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章（签字或盖章），否则将导致其响应被拒绝。

## 四、响应文件的递交

### 16.响应文件的递交

16.1本项目实行电子响应，供应商无须提交纸质响应文件。供应商应按照本项目采购文件的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应文件的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见磋商公告。

16.2供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入淄博网上开评标系统的，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

### 17.响应文件截止

17.1供应商应在响应截止时间前，将响应文件按照采购文件要求的方式递交。供应商递交响应文件的时间和地点详见供应商须知资料表。

17.2采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后递交的响应文件。

17.3除供应商须知资料表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 18.响应文件的接收、修改与撤回

18.1采购人或采购代理机构将通过淄博市公共资源交易平台系统自动接收供应商上传的响应文件。

18.2递交响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在提交响应文件截止时间前在淄博市公共资源交易平台系统中进行撤回。

18.3如果在提交响应文件截止时间前需要对已经成功生成并上传淄博市公共资源交易平台系统的电子响应文件进行修改、补充的，供应商应当先撤回原文件，使用自备计算机和响应文件制作软件重新制作生成新的电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前重新上传。

18.4在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

## 五、开启及磋商

### 19.开启

19.1采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表规定的开启响应文件时间和地点组织开启。

本项目采用网上开标模式。各供应商无需到达开标现场，请在开启前登录淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/TPFront/）网上开标大厅。

19.2提交首次响应文件截止时间后，请各供应商根据网上开启流程进行操作并对响应文件进行解密，以及答疑、澄清等。开启时，由各供应商在解密开始时间后20分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），因供应商自身原因导致未在规定时间内成功解密响应文件的，视为撤销其响应文件。

19.3采购代理机构将对开启过程进行记录，并存档备查。

19.4采购代理机构按照供应商须知资料表要求通过网上开标大厅进行开启。

对开启过程及结果有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在网上开标大厅中提出询问或者回避申请。

供应商在开启前应根据“网上开标大厅操作手册（投标人）”（具体操作请参考淄博市公共资源交易网→办事指南→服务指南→网上开标大厅操作手册（投标人））提前调试电脑，技术咨询电话：400-998-0000。

在项目开评标全过程中，供应商应保持实时在线状态，参与远程交互的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等情况需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为本项目供应商的法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表。磋商小组会随时通过网上开评标系统发出询标信息，供应商应在磋商小组规定时间内通过网上开标大厅或企业会员系统进行回复，未能按时答复的，磋商小组将视同其放弃澄清、说明、补正、最后报价等。

本项目下载、上传、开启均通过互联网操作，供应商应充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

因以上造成的一切后果由供应商自行承担。

### 20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入磋商；通过资格审查的供应商不足3家的，不得磋商，法律规定的其他情形除外。

20.2采购人或采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其响应将被拒绝。

以联合体形式进行响应的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体其响应将被拒绝。

20.3采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。供应商信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查的依据。

### 21. 磋商小组

21.1采购代理机构将按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号）、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》鲁财采〔2018〕66号）、《山东省政府采购评审专家抽取规则》鲁财采〔2017〕64号）及有关规定组建磋商小组。磋商小组由采购人代表 1 人和评审专家 2 人组成。

21.2 磋商小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员需对评审结果独立写出评审意见，并承担责任。磋商小组成员若拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

21.3 磋商小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照采购文件规定的评分标准进行评比和打分；

（4）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（5）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

21.4磋商小组的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评审办法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；

（6）配合财政部门的投诉处理工作。

### 22.响应文件符合性审查与澄清

22.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

22.2经磋商小组集体审核通过，对于不符合条件的供应商要说明其不符合要求的原因，由其法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章，供应商代表拒不签章的，并不影响磋商小组所做出的结论。

22.3响应文件的澄清

22.3.1在磋商期间，磋商小组将通过网上开评标系统要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内通过网上开评标系统进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.3.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

22.3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商公章及法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（非法人组织的负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。否则，磋商小组有权不予认可。

22.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第22.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为响应无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 23.响应偏离

磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 24.无效响应

24.1在比较与评价之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

24.2如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）未按照采购文件规定要求签署的；

（3）响应分项报价表未按要求填写；

（4）未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求的；

（5）违反采购文件规定提供进口产品的；

（6）未按采购文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；

（7）报价超过项目预算或最高限价的、拒绝报价、报价不确定、无报价或未按采购文件要求报价的；

（8）响应有效期不足的；

（9）联合体响应文件未附联合体响应协议书的；

（10）不符合采购文件中有关分包规定的；

（11）属于串通响应，或者依法被视为串通响应；

（12）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在磋商小组规定的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（15）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（16）响应文件提供虚假材料；

（17）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（18）供应商递交的电子响应文件均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（19）由于供应商的自身原因，（包括但不限于以下情况：忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的；

（20）不同供应商的响应文件存在非正常一致的；

（21）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一个人编制，电子响应文件的文件制作机器码或者文件创建标识码一致的；

（22）上传电子响应文件的IP地址相同，经磋商小组认定否决其响应的；

（23）对采购文件中的技术要求整体复制粘贴经磋商小组认定与所提供服务不符的；

（24）属于采购文件规定的其他响应无效情形；

（25）不符合法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 25.磋商

25.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5 本项目共 2 轮报价。采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交下一轮报价，该报价为最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，法律规定的其他情形除外。采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交下一轮报价，该报价为最后报价。

25.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表对最后报价签章确认。节能、环保产品、中小微企业产品价格认定均按照最后报价后的浮动比例同比例进行调整。

25.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。该退出申请由供应商法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章确认。

### 26.比较和评价

26.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组将根据采购文件确定的评审方法和标准、采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应文件，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

26.2 磋商小组经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，详细评审标准见采购文件第四章。

26.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除8%后参与评审,对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法及比例详见采购文件第四章。

26.4大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

26.5供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，在评标时给予认证产品5%的评审价格扣除优惠或者给予不超过5分的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见采购文件第四章。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，否则其响应将被认定为响应无效。

26.6 公开发布的采购文件中的评分细则，在磋商期间，不允许做出更改。

26.7 磋商小组应独立对每个供应商响应文件进行评审，系统将自动汇总每个供应商的得分。

26.8 磋商小组按照采购文件要求，对供应商的评审结果进行复核并签字确认。

26.9供应商得分是由磋商小组打分的算术平均值。

26.10 磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的响应。磋商小组可以允许供应商修改其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

26.11磋商过程要求：电子开标、磋商如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、磋商的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 27.采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人或代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形与《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 28.保密要求

28.1磋商将在严格保密的情况下进行。

28.2政府采购评审专家应当遵守磋商工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露采购文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密。

## 六、确定成交

### 29.成交候选人的确定原则及标准

除31条规定外，对实质上响应采购文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人。

详见采购文件第四章。

### 30.确定成交候选人和成交供应商

磋商小组将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人或根据采购人的委托直接确定成交供应商。

### 31.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 32.发出成交通知书

在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构按照规定应同时公告供应商未中标的原因，发布成交公告，在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

### 33.签订合同

33.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起10个工作日内，与采购人签订合同。

33.2采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.3如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33.4当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 34.履约保证金

成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人提交履约保证。

### 35. 政府采购融资担保

有融资需求的供应商在签订《政府采购合同》后，可依据《山东省政府采购合同融资管理办法》（鲁财采〔2018〕17号）有关规定，通过全省统一的信息化平台自行选择符合自身需要的金融产品，提供金融机构要求的相关材料，发起融资申请，也可通过淄博市公共资源交易中心金融服务平台进行融资贷款。

### 36.预付款

预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，具体执行见供应商须知资料表。

### 37.廉洁自律规定

37.1 采购人、采购代理机构不得与供应商恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购人、采购代理机构不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

37.3 为强化政府采购活动的监督，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购人、采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 38.人员回避

供应商认为采购人员、采购代理机构工作人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 39.质疑与接收

39.1 供应商认为采购文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

39.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

39.4 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

39.5 质疑函应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（4）法律依据、事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑函应当据实署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（非法人组织的负责人）签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人（非法人组织的负责人）有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和事项。

39.6 质疑有以下情形之一的，采购代理机构应当予以书面回复并说明原因：

（1）质疑人不是参与该本项目政府采购活动供应商的（潜在供应商对其已依法获取的可质疑的采购文件的质疑除外）；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

（4）提起质疑的时间超过规定规定期限的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）其他不符合受理条件的情形。

39.7 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

39.8 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

### 40.项目其他相关费用

40.1 成交服务费

成交服务费收取标准详见供应商须知资料表。

成交供应商应按照供应商须知资料表规定的时间和方式缴纳成交服务费。

40.2政府采购专家评审费

采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

### 41.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 42.验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务及安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

### 43.履约验收公示

采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

### 44.采购文件解释权

见供应商须知资料表。

- 服务需求

本次采购分为1个标包，供应商必须按采购文件要求对所投标包的全部内容做出报价响应，供应商的投标报价均不得超出预算价，如超过预算价，其投标将被拒绝。

- 一、项目说明

- 因医院规模的扩大和实际工作需要，现有后勤工作人员已无法满足和保障医院当前多个院区发展和运行。为更好地保障医院正常工作秩序和安全运行，现将后勤服务交予专业化强的服务单位。

- 服务期：自合同签订之日起3年。本项目预算金额为1年预算费用，因项目每年期服务内容相对固定，按年度签订合同，即采取 1＋1+1 续签模式。服务期限一年内如无投诉、无质量问题，并达到采购人服务要求和考核标准，以此次成交标准继续履行次年服务合同，若达不到采购人服务要求和标准，采购人有权通过招标采购方式重新选择服务供应商，成交供应商承担由此造成的相关费用、补偿，以及由此带来的所有损失。

- 二、服务明细

- 1.1服务范围

- 淄博市中医医院东院区、院本部、张店和平路院区、皮防院共计四个院区所有基础设施的维修、维护、保养。

- 1.2服务内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 服务标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各院区所有基础设施的维护、维修及应急处理。水、电、气、暖、门窗、给排水等系统的维修、维护、保养。各院内零星修缮 | - 维修电工服务标准 - 1、需熟悉电力行业相关知识，具有较强现场操作力； - 2、在工作中，严格按照电力法规及行业的标准要求，规范操作； - 3、熟练掌握院区电力点位、平面布局、各栋、各楼层配电系统图。按医院供用电管理规定，认真及时的处理好医院电力安装、日常维修维护，应急抢修和其它临时性工作。负责编制服务区内的所有配电箱柜，编制内容包括配电箱柜;型号类型、负责送电区域、所在位置、提供标识及编号、维修记录等相关信息建立档案备查。(电子文档和纸质文档)； - 4、灯具、灯管(泡) LED 院名字广告灯、灯箱、吸顶灯的维修换件调试,含户外、室内、屋面、屋顶等服务区域的所有灯具检修及安装； - 5、科室配电分箱柜及各科室电力线路的检修； - 6、每月定期对医院大功率电器（≥2000W）电线线路及配电箱等进行巡检并作好记录负责配电箱、科室配电分柜除尘清洁工作； - 7、负责按科室、按区域统计各楼层用电负荷,提供报表数据内容包含;用电设备名称设备功率设备数量剩余可用负荷，按规范合理分配用电负荷做好安全用电； - 8、负责医院各院区备用发电机站设施设备的维护管理； - 9、服从医院的统一安排,按时完成各类计划性、24小时应急性工作,做好维修工作台账,每月负责分析统计上报。 - 弱电工服务标准 - 1、在工作中,按弱电行业的标准要求,规范操作； - 2、按医院弱电管理规定,认真及时的处理好医院弱电系统检修、日常维修维护，应急抢修和其它临时性工作； - 3、医院临时弱电线路设置铺设； - 4、医院内所有电视、通讯、网络布线及其他弱电设施设备的巡查； - 5、每月按时完成弱电系统的查询记录工作； - 6、积极协助医院配电房的年检维修工作； - 7、服从医院的统一安排,按时完成各类计划性、24小时应急性工作做好维修工作台账,每月负责分析统计、上报。 |
| 2 | 各院区室内外亮化、照明、路面等设施的维护、维修、保养及日常管理 |  |
| 3 | 各院区所有配电室的正常管理、检查巡视、维护、维修、保养和24小时专人值班。及医院各院区所有楼宇房屋电气线路的维修和弱电系统的应急处理 | - 配电室值班巡查巡检维护及管理 - 为本项目配置的配电室值班巡查巡检工作人员,需掌握配电设备设施相关知识,具有较强现场巡查发现问题和应急处置能力 - 1、配电房值守巡查巡检维护的人员必须经过专业学习培训,取得具有安全生产监督管理部门颁发的高压电工/低压电工作业证,持有效证件上岗,配置值班人员每班2人； - 2、熟悉掌握配电设备 设施系统的运行规范、运行状况、安全注意事项、掌握应急操作处置方法,如遇突发事件,能按突发事故应急处理程序进行及时应急处置上报； - 3、值守巡查巡检要求,巡查巡检一级配电房时应2人同时进行，峰值用电时段每1小时巡查1次,低谷用电时段每2小时巡查1次，遇特殊情况需增加巡查频次,并详细记录每次的巡查数据,发现问题及时处置上报； - 4、每日需对应急柴油发电机巡查至少一次； - 5、严格配电操作规程，掌握配电线路运行方式，按工作票制度完成日常、应急倒闸操作； - 6、配电设备设施做预防性试验时,所有配电工需积极参与配电设备检修除尘工作； - 7、加强配电桥架、管沟进出口通道的日常检查封堵管控,防止小动物进入,保障医院安全用电； - 8、安全规范做好配电环境整洁 ,每天至少进行1次全面清洁,随时保持配电房内无杂物、无灰尘、地面无污渍、整洁有序； - 9、严格消防管理制度，如遇消防事件发生,立即按消防应急预案处置,协助消防部门规范展开抢险工作； - 10、认真详细规范的做好各项巡查巡检记录及相关重要资料的整理,并规整存档； 11、满足上级主管部门检查标准要求。 |
| 4 | 各院区备用发电机站设施设备的维护管理 |  |
| 5 | 各院区污水处理站巡视检查、维护、药物加注及日常管理。包括化验室、核酸检测基地污水处理系统 | - 水工服务标准 - 1、为本项目配置的水工,需熟悉供水行业相关知识,具有较强现场操作能力； - 2、医院给排水、中水、二次供水的日常维修、维护； - 3、医院内所有排水管路、管道污水坑疏通清淤； - 4、维修更换:冷热水龙头、病区蒸汽开水阀门、水表、卫生洁具水箱及配件、大小便池、感应式水龙头水阀、脚踏阀、截止阀、蝶阀、电磁二通阀;墙体内、地下管道、阀门;墙体外、地面上管道、阀门等； - 5、疏通含地面、建筑内、屋面屋顶雨水、污水管道、排水道及病区下水管道； - 6、每月按时完成所有院区水表及公用水表巡查抄表记录工作并上报电子版本； - 7、每月定期对医院水管管路、龙头、阀[门及各类水泵进行巡检并作好台账记录。做好维修工作台账,每月负责分析统计上报； - 8、会使用电动、气动工具熟练维修； - 9、服从医院的统一安排,按时完成各类计划性、24小时应急性工作。 |
| 6 | 各院区净水机房管道、阀门、电器控制等基础设施的日常管理及维护、维修、保养 |  |
| 7 | 各院区给排水泵房管道、阀门、电器控制等基础设施的维护、维修、保养及日常管理 |  |
| 8 | 各院区消防泵房管道、电器控制等基础设施的应急处理 | - 观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象； - 外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； 3、清除堵塞:系统管道中的砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，防止喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等； 4、每月第二周需对不少于10%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查； - 5、每周检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 |
| 9 | 各院区所有空调系统（包括水机和氟机）、新风系统、净化机组、过滤网、过滤器、清洗、消毒、更换（约计3000个进出风口）、管道维护保养等日常管理及应急处理 | 1、锅炉供暖系统（供暖前检修、及日常维护）； 2、所有设备设施运行前检修、及日常维护； 3、粗效过滤器每月清洗一次，每年更换一次； 4、中效过滤器每两月吹扫一次，每两年更换一次； 5、高效过滤器每三年更换一次； 6、每次清洗过滤器时，清擦干净机柜内壁； 7、高效送风网罩每月清洗一次；； 8、室内回风网视干净程度清洗，时间间隔最多不超过一个月； 9、每半年将空气处理机组内表冷器清洗一次； 10、每季度保养一次电机轴承，调整皮带松紧度，紧固螺丝，防止松动发现皮带起毛、裂纹及时更换； 11、每月检查风阀位置是否变动松动，如有及时调正紧固； 12、冷凝器每年清洗两次； 13、配电箱、控制柜每半年清洗一次，对烧蚀的接触器开关及时更换； 14、每月检查加、除湿系统，及时处理有关问题。对需要更换的部件及时保修； 15、及时处理设备日常故障。 |
| 10 | 各院区空压机房、负压机房、中心供氧系统的巡视及日常维护管理 | 空压、负压机房维护服务标准： 1、负责空压站、负压站的管理工作； 2、负责执行空压机、负压机的管理制度、维修保养计划； 3、负责空压机、负压机日常维修、修理工作； 4、负责检查空压机、负压机的使用运行和保养情况； 5、负责空压机、负压机的故障、事故处理工作； 6、负责空压机、负压机运行记录、设备检修、保养、运行故障记录，做到每周检查一次，每月最后一周进行评比总结； 7、严格执行空压站、负压站安全操作规程和各项规章制度，精心操作，安全运行，认真填写运行记录； 8、严格遵守劳动纪律，坚守岗位（不脱岗，不串岗），禁止酒后上班，上班期间不做与工作无关的事； 9、发现空压站、负压站各种报警设施有异常现象危及安全时，应采取紧急措施并及时报告管理人员； 10、在操作中必须严密监视各种仪表。认真做好空压机、负压机本体、附属设备、安全附件及仪器仪表的维护、保养，经常检查设备运行情况，保持工作场所整洁，做到安全操作，保证设备最佳运行状态； 11、对任何危害空压站、负压站安全运行的违章指挥，应拒绝执行； 12、遇有事故发生时不得离开岗位，要采取措施，正确迅速处理，并及时报告管理人员，不得隐瞒事故； 13、努力学习业务知识，不断提高操作水平； 14、操作工须认真执行相关管理制度，定时检查，做好设备运行检查记录； 15、以预防为主，坚持日常保养与按计划维修并重，使设备处于良好的运行状态； 16、保持现场清洁，禁止违章操作运行，严防冒、滴、漏现象。 氧气站管理服务标准： （一）气瓶安全 1、站内使用的气瓶必须有检验合格证，气瓶在搬运和使用中严禁敲击、碰撞，要轻装轻放； 2、气瓶保持立放，戴好瓶帽，集中存放在阴凉通风处，不得暴晒，不得靠近热源，气瓶远离明火应至少10米，空实气瓶要分开，禁止将气瓶放在没有防护栏的高台边缘； 3、气瓶必须保持立放，不得卧放或在地面滚动； 4、气瓶必须经减压阀减压，不得直接放气，瓶内气体不得用尽，必须保持余压。 5、气瓶时应缓慢开关瓶阀，关瓶阀时应用手旋紧，不得用工具硬板，防止瓶阀损坏，瓶阀冻结时严禁用火烤； 6、气瓶使用时，操作人员的衣服或手套不得有油污，附近也不得存有油类，以防氧气冲出发生燃烧或爆炸。 7、严禁在气瓶上进行电焊引弧； 8、严禁在站内进行气瓶充装。 （二）液氧罐安全 1、液氧为低温液化气体，要避免冷灼伤； 2、液氧罐周边5米范围内严禁烟火； 3、定期检查各阀门、仪表、安全装置；设备上的阀门、仪表、管道连接处被冻结时严禁用铁锤敲打或明火加热； 4、储存安全的要求，请按JB6898《低温液体贮运设备使用安全规则》及有关规定执行。 （三）火灾防范 1、站内必须做到三严：严禁站内吸烟、严禁气瓶接触油脂，严禁各种明火； 2、未经后勤保障处和保卫处批准，不得擅自动火； 3、保证消防通道畅通，站内不得堆放杂物，不得存放油脂和可燃物； 4、消防器材要配备充分，要定期检查保证完好； 5、站内职工必须做到三会：会使用消防器材、会处理一般事故、会报火警。 |
| 11 | 各院区太阳能及热水系统的维护、维修、保养及日常管理 | - 季节交替时要及时对太阳能进行检查，防止上冻或集热器过热 - 定期对太阳能集热器进行清灰、清洗。 - 定期检查贮水箱的密封性和保温层，如果发现密封性遭到破坏，应及时修补。 - 定期检查贮水箱的补水阀、安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，防止空气进入系统。 - 定期检查是否有异物进入贮水箱，防止循环管道被堵塞。 - 定期清除贮水箱内的水垢。 |
| 12 | 各院区公共区域内所有设施（包含但不仅限于：卫生间隔断、卫生洁具、无障碍设施、扶手、护栏、窗帘轨道、厨房设施等） | - 各楼层管道、阀门、角阀、门把手、锁体、锁芯、门禁、低压电器、各楼层开关、各种灯具、医疗垃圾箱、垃圾车、消毒器新、电动门、手动门、厕所疏通、顶板维修、护栏维护、纱窗维护、卫生洁具维护、临时应急抢修、各楼层空调滤网清洗、净化空调初效中效过滤清洗更换、污水站管理、补水泵维护管理、老院区所有维修维护、分院所有维修维护、配电室正常维护管理、各楼层门窗维护维修、净化水、泵房、负压室、氧气站正常维护管理及专人值班。 |
| 13 | 各院内零星修缮 | - 1、建筑类维修范围：医院所有业务用房、辅助用房及其它房屋建筑类的墙面、顶棚、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室内家具、设备设施，室外道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛等局部维修； - 2、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；污水抽排及排水泵等设备维护维修及零配件更换等。 - 3、水、电、暖、办公家具、不锈钢器械、院领导临时交待的应急修缮零星工程。 |
| 14 | 绿化养护 | - 1、树木养护： - （1）乔木：树冠完整、茂盛，修剪合理，具有一定的遮荫及观赏效果；基本无长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、碰线枝；及时抹芽，对树木要控制倾斜度，并逐渐扶正，及时清除树穴内杂草。 - （2）花灌木：根据花灌木品种生长习性进行修剪，确保花繁叶茂。基本无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 - （3）模纹：植物生长茂盛，修剪及时、整齐，无新增缺株断档，无明显杂草。 - 2、草坪养护 ： - 草坪修剪及时，杂草高度不超过草坪高度，草坪高度控制在 10-15cm，草坪纯净度不低于 95%，及时清除修剪下的叶片，无新裸露地面，无成片黄叶；无明显人为损害现象；及时浇水和排水，保证草坪生长茂盛。 - 3、病虫害防治： - 病虫害及时防治和控制病虫害的发生，用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。 - 4、卫生标准： - 绿地及附属设施整洁，地面卫生，无垃圾杂物，无白色漂浮物等附着物。绿地内无菜地，绿地内无焚烧垃圾现象。 - 5、管理标准： - 需及时完成采购人交办的临时任务或重大活动时交办的任务；无违章占绿，无违法建设。 |

- 三、总体工作要求：

- 1.具备相关实际管理经验。有相当的经济和抗风险能力。具有较高管理水平的管理团队(管理人员必须长期固定，不得频繁更换)，实行标准化和制度化管理，各项工作都能做到有计划、有措施、有落实、有监督。

- 2、须具备相当水平的业务技术能力(包括人员和机器设备)。特别是针对医院现实需求，技术岗位人员必须持证上岗；夜间应急服务及时到位。

- 3、须实行信息化管理，建立一站式服务平台，及时接收、掌控工作信息，迅速做出反应，及时解决各种问题，充分提高病人满意度，积极维护医院形象。

- 四、零配件更换要求

- 1、所有维修更换的零配件均有采购人提供。

- 2、零配件的领用更换应做好台账，每月统计汇报。

- 3、服务期内维修人工技术服务不限次数，医院后勤部管理的全部基础设施及附属的零配件均由维保单位维修或更换。

- 五、维保服务人员要求说明

- 1、派驻维保服务人员要求数量≥20人（含一名主管人员），根据各院区设备维修需求适量增加人员。

- 2、乙方主要管理人员、驻院维保服务人员配备必须经医院认可，均需服从医院管理，医院有权提出意见要求乙方调换不满意的工作人员。

- 3、维保服务人员应具有较好的沟通能力，良好的服务意识，严格遵守医院的各项规章制度及流程。

- 4、乙方负责承担驻院服务技术人员的全部费用，包含劳动报酬、各项纳金、技术培训、安全保险、劳动关系的建立等费用。

- 六、其他需要说明的事项

- 1、供应商须执行采购人有关基础设施维修、维护管理办法和实施细则等。

- 2、供应商须服从采购人有关车辆入院、人员管理、噪音管理等医院管理措施，并服从采购人有关部门的正常管理。

- 3、供应商不得将本标转让或分解转让。

- 4、服务施工期间所有安全责任及所产生的一切费用由成交供应商承担，与所聘用的用工人员之间的劳务纠纷由成交供应商自行解决，与采购人无关，若产生劳务纠纷，采购人立即与其解除合同。

# 第四章  评审方法和标准

本项目将按照采购文件第二章供应商须知中“五、开启及磋商”、“六、确定成交”及本章的规定评审。

## 一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策

## 1.优采强采节能环保产品

1.1采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该响应产品不享受优惠政策。供应商所报产品属于节能、环镜标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖供应商公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环镜标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环镜标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环镜标志产品价格在报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环镜标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环镜标志产品价格在报价中所占比例）。

- 1.3供应商在报价文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价。

- 1.4未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该响应产品不享受优惠政策。

### 2.中、小微企业

2.1若供应商为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×（1-价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体响应，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝报价×（1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格分得分。

2.3供应商为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

### 3.监狱企业

3.1若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格8%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×（1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格分得分。

- 3.3法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体响应，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝报价×（1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

### 4.残疾人福利性单位

4.1若供应商为残疾人福利性单位， <<三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>>(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2给予残疾人福利性单位产品的价格8%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×（1-价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：供应商在响应文件中提供的涉及到政策加分项目的相关资料须一次性上传提交出示，不接受二次提交材料验证，由评标委员会检查验证。供应商所提供的资料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致响应被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给甲方造成损失的应承担赔偿。

## 二、评审办法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足采购文件全部实质性要求的响应文件按照评审因素的量化指标进行评审。评审得分相同的，按照最后报价由底到高的顺序推荐。评审得分且最后最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

## 三、评标标准

### （一）初步评审

| - 评审方式 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性 评审 | 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致； |
|  | 2 | 响应文件签署 | 响应文件签署与采购文件要求加盖公章或法人签字或签字有法人有效授权； |
|  | 3 | 投标方案 | 只有一个投标方案且满足招标文件要求； |
|  | 4 | 投标报价 | 只有一个有效报价； |
|  | 5 | 响应有效期 | 响应有效期符合采购文件规定； |
|  | 6 | 服务要求 | 符合采购文件第三章要求； |
|  | 7 | 服务期限、地点 | 服务期限、地点符合采购文件要求； |
|  | 8 | 其他实质性要求 | 符合法律、法规及采购文件中规定的其它实质性要求。 |

- 详细评审

| 评分项目 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 投标报价 | 10分 | 以满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，即：报价得分=（基准价／各供应商投标报价）×10％×100（得分四舍五入，保留两位小数）。 |
| 技术部分（60分） | 总体服务方案 | 15分 | 根据投标人针对本项目总体服务方案（具体实施方案、服务理念、工作目标、工作标准、工作范围）等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务方案内容完整、表述清晰、符合现实情况、针对性强对项目工作内容、工作范围理解准确，工作目标明确、标准高，满足采购人对项目的需求得15分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 质量保证措施、质量控制体系及现场了解程度 | 10分 | 根据投标人针对本项目服务的质量保证措施、质量控制体系等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务质量目标明确，质量保证措施全面，质量控制体系完善得10分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 专业技术人员配备 | 10分 | 根据投标人针对本项目的专业技术人员配备、服务力量等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务力量强、人员配备充足、工作经验丰富、技术力量强、分工明确，岗位责任制健全得10分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 响应能力、时效保证措施及应急服务方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目的服务响应能力、服务时效保证措施及应急服务方案等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务响应迅速，时效保证措施得当、严谨可行，应急服务方案健全、结合项目实际，针对性强得9分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 安全保证措施 | 8分 | 根据投标人针对本项目的安全保证措施、安全文明维保及环境保护措施等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：针对本项目的安全保证措施全面、安全管理体系健全，安全文明维保及环境保护措施具有针对性且能完全保障采购项目实施的得8分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 突发事件应急预案 | 8分 | 根据投标人针对本项目提供的各项突发事件及应急预案进行综合评审由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：突发事件应急预案总结全面、详尽，实用性强、有针对性，应对措施完善、行性强，相关经验丰富、社会认可度高且能满足招标文件及项目实际需求的得8分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
| 其它条件（30分) | 供应商的服务体系、工作制度及工作守则 | 10分 | 根据针对供应商的服务体系、工作制度及工作守则等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务体系完善，工作制度健全，工作守则详细、严密得10分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 服务承诺 | 10分 | 根据针对本项目的服务承诺，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：服务承诺全面、可行，后续服务保障切合实际、合理得10分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |
|  | 承接本项目的优势及履约能力 | 10分 | 根据针对承接本项目的优势及履约能力等情况，由评标委员会根据投标人的投标文件进行评定：承接本项目具有明显优势、有针对本项目的优惠条件，履约能力强得10分，有缺陷或不足之处减1分，减完为止。 |

价格部分、鼓励优惠政策加分项直接计算得分，技术部分、商务部分由各评审专家在充分审阅响应文件的基础上，按照评审标准对各供应商进行分别打分，取各评委打分的算术平均值为该供应商的评议得分，报价得分和评议得分相加合计为供应商的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。按照最终得分由高到低排序，排名第一且得分最高的为成交供应商。如果出现两个以上成交供应商得分相同的情况，取报价最低者排序在前；评审得分且最终报价相同的，由磋商小组投票的方式确定供应商排序顺次。

四、结果确认

本项目按照供应商须知资料表由采购人委托磋商小组直接确定成交供应商。

# 第五章 响应文件格式

## 一、开标一览表

1、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 报价 | 大写： 小写： |
| 服务承诺 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日    期：      年   月   日

- 报价明细表

| - 序号 | - 项目分类 | - 数量 | - 单价（元） | - 每月费用（元） | - 1年合同期内费用（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人员工资 - （含保险） |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 其他 |  |  |  |  |  |
| - ... | - .... |  |  |  |  |  |
| - 合计（元）：大写： 小写 ： |  |  |  |  |  |  |

(注:各投标供应商根据招标文件中采购要求的内容进行报价，格式可自拟)

供应商名称(公章)：______________

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_______

日期：______年____月____日

## 三、资格证明文件

a、具有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件原件扫描件；

供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证或个体工商户营业执照，本条所指的其他组织不包含法人的分支机构（银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）

- 1.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：（采购人单位名称）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

姓名：        性别：        年龄：       职务：（董事长、总经理等）

系                         （供应商名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证原件扫描件 （正面、背面）

供应商：                  （公章）

日   期：        年    月      日

2.法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人单位名称） ：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人（非法人组织的负责人）姓名、职务）代表我单位授权（供应商名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的（合同名称/(项目名称、标段**)）响应，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

被授权代表人身份证原件扫描件，可另外单页提供 （正面、背面）

附：

供应商（公章）：

法定代表人(签章)：

法定代表人身份证号码：

授权代表： （姓名）

授权代表身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

3.政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

本公司郑重声明:

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金;

3、承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;

供应商应当遵循诚实守信用原则，不得作出虚假承诺，若承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

特此声明!

投标人名称(公章):

法定代表人或其授权代表(签章):

日期:____ _年__月__日

4.供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：（1）应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件扫描件。

- 如果是联合体响应，联合体各方需提供的满足采购文件要求的其他资格证明文件。

## 四、商务及技术文件

### 1.响应函

致：               （采购人）

（供应商全称）法定代表人       授权       （被授权代表人姓名）全权参加贵方组织的             （采购项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对        （采购项目名称）进行响应，提交加密电子响应文件   份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）报价详见报价一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占报价   %。

（2）本响应有效期为自响应截止之日起    个日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如有）。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照贵方可能要求，提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

（7）我方保证所报服务附属的货物(如有)，均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

（8）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付成交服务费。

（9）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

供应商名称(公章)：______________

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_______

日期：______年____月____日

### 2.符合价格扣除条件的供应商需提供的资料

2.1  中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.2  残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：

日    期：      年   月   日

2.3省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 3.企业基本情况表

- 企业基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法人代表 |  | 公司负责人 |  | 营业执照 号码 |  |
| 注册资金 |  | 所有制性质 |  | 资质及等级 |  |
| 注册机关 |  | 注册时间 |  |  |  |
| 人员 情况 |  |  |  |  |  |
| 业务 开展 情况 |  |  |  |  |  |
| 内部 机构 设置 情况 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 说明 |  |  |  |  |  |

- 4.拟派本项目人员汇总表

拟派本项目人员汇总表

| 总人数 | 名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 岗位 | 人数 |
| 管理人员 |  |  |
| 各岗位服务人员 |  |  |
|  | … |  |

注：本表可依样扩展使用。

投标人名称(公章)：______________

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_______

日期：______年____月____日

### 6.技术评审文件

（1）总体服务方案

（2）质量保证措施、质量控制体系及现场了解程度

（3）专业技术人员配备

（4）响应能力、时效保证措施及应急服务方案

（5）安全保证措施

（6）突发事件应急预案

## 五、供应商认为需要提交的证明文件

## 六、其他用于评分的证明材料

评分中要求的相关文件。

# 第六章 政府采购合同格式

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经双方充分协商特订立本合同，以资共同遵守。

# 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分:

A.中标通知书

B.响应文件               (见响应文件)

C.投标报价表             (见响应文件)

D.服务需求               (见磋商文件第三部分)

E.澄清答疑文件及内容.

F.其他在履行合同过程中形成的书面补充协议

# 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

# 三、合同金额

本合同总价为_               元，分项价格见投标文件中报价表。

四、付款方式

甲方按月支付给乙方费用，次月10号前支付上月费用，具体支付金额，由本合同条款及服务单位服务工作质量考核办法共同确定。甲方付款前，乙方须向甲方开具与合同业务相符的增值税普通发票。

注：本项目合同一年一签，服务期限内，若乙方提供的服务不满足甲方要求或不满足成交承诺标准，甲方有权解除其合同，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

乙方不能以甲方资金不到位为由，拒绝服务或者延误工期，否则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

# 五、服务质量保证及服务承诺: (详见响应文件)

乙方提供的各项服务应符合磋商文件中所列明的范围及要求，同时应附有质量目标保证措施以及应急措施。

乙方按照甲方要求配置服务人员并安排1名主管负责日常工作检查和紧急情况的处理。

# 六、服务地点、时间

服务地点:甲方指定地点。

服务期限:自合同签订之日起3年，合同一年一签。

# 七、甲方责任和义务

1、甲方为乙方工作人员提供水电，以保证正常作业。

2、协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。

3、甲方对乙方提供的服务享有监督权和考核权，有权对乙方服务提出意见和建议。若乙方工作质量不达标，按照考核标准进行扣罚。

4、甲方对乙方的服务及质量不满意时有权提出异议和要求返工;如不满意乙方工作人员的服务，可责令乙方及时调换。

5、检查过程中发现问题解决不及时的，有投诉电话、媒体曝光、服务对象对工作提出问题两项以上、社会影响比较大的，甲方有权终止合同。.

6、合同期内如因乙方原因或其它特殊原因，甲方有权对条款进行修改直至终止合同。

# 八、乙方的责任和义务

1、乙方按磋商文件第三章服务范围、工作职责及要求提供服务。

2、乙方工作人员必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方的工作安排和调配，工作中严格按照操作规范及《服务工作标准》进行日常服务，保证工作质量，达到甲方满意。

3、乙方按照甲方要求配置物业服务人员不少于20名，提供的工作人员应身体健康、诚实勤劳。安排1名主管负责日常工作质量检查和活动紧急情况的处理。

4、乙方工作人员在工作期间，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方的安排。乙方服务人员应统--着装并按甲方规定标准进行服务。

5、乙方应全力配合甲方定期检查工作，按照检查标准做好服务工作。乙方应听从甲方统一安排，完成服务范围内的其他各类应急任务。

6、乙方负责对所有物业人员的全面管理工作，并承担物业人员的劳动用工责任及安全责任。甲方不承担任何责任。

7、乙方在作业中应严格要求其物业人员，做好各种防护措施，不得擅自动用甲方的物品或进入与其服务作业无关的区域。因此造成乙方人员人身、财产损害的，由乙方自行承担责任;给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

8、乙方若发现设施设备等存在异常，应在及时处置的同时告知甲方。

9、乙方在服务期间所发生的一-切安全事故(包括但不限于交通事故、安全生产责任事故等意外事故以及不可抗拒等因素造成的法律后果和经济损失)，由乙方自负，甲方不承担任何费用和责任。

# 九、验收

甲方对乙方服务情况进行检查，如发现有不符合标准之处，可责令乙方服务人员随时进行整改。若不及时整改，甲方视情况对乙方给予经济处罚。

# 十、分包与转让

1、除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履.行的合同义务。

2、除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

3、如乙方在签订合同期内人事有所变动，要及时告知甲方变动原因，甲方视情况做出合理应对，否则，甲方有权终止合同或对乙方按违约处理。

# 十一、违约责任

合同生效后，甲乙双方应自觉履行合同内容。若乙方擅自解除合同，赔偿本次和再次招标所发生的所有费用。

1、乙方必须甲方的各项规章制度，如有违反，按相关规定的处罚制度给予处理。

2、乙方因工作失误给甲方带来经济损失，由乙方负责全额赔偿甲方(不可抗力的因素除外)。

3、乙方必须接受甲方服务质量、服务态度、安全等监督，若有违反相关的规定和服务标准，甲方有权予以处罚。

4、乙方违约，甲方有权终止合同并保留进--步索赔的权利并由乙方赔偿本次和再次招标所发生的所有费用。

5、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同;不履行或履行合同不符合约定，甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方全额索赔。

6、每月发现3次及以上与乙方在投标文件中承诺的对甲方应付责任和对甲方配合责任不符现象的，则甲方有权在当月结算服务费时扣留10%做为违约金，且乙方应立即整改实.现投标文件中所做承诺;若连续两月发现乙方出现每月3次及以上与乙方在投标文件中承诺的对甲方应付责任和对甲方配合责任不符现象的，则甲方有权单方面解除合同。

7、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、若因乙方违反《中华人民共和国民法典》或未按规定为从业人员投保所引起的一切法律纠纷由乙方负责。

# 十二、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协.商解决。

# 十三、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成，双方均可向桓台县人民法院提起诉讼。

# 十四、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除.合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一-式六份，甲方执三份，乙方执二份，代理公司一份。

甲方: (公章)                              乙方:(公章)

法定代表人                                法定代表人

或其授权代表: (签字或盖章 )               或其授权代表: (签字或盖章)

地址:                                     地址:

- 电话:                                     电话：

- 附件：

- 服务工作质量考核办法

- 为了加强各院区服务管理，规范服务行为，共同提高工作效率及质量，经双方友好协商，形成以下考核办法，考核细则在成交供应商确定后，在充分满足本考核办法的基础上，由双方共同协商制定。

- （一）考核原则

- 坚持实事求是、公开、公平、公正的原则。

- （二）考核时间、办法及要求

- 考核时间:考核人员采取每月月底定时对服务单位服务情况进行考核，每周安排不定期考核或抽查并作为月度考核参照。

- 考核办法:考核采取实地检查方法，根据双方共同制定的考核细则进行，考核人员由采购人及成交供应商在协定考核细则时共同确定。考核分值每个岗位采用百分制，根据考核情况及条款减除相应分值。成交供应商月度考核最终得分为各岗位月度考核得分的平均值。

- 考核要求:参与考核人员必须认真负责、实事求是，严格依照考核评分细则进行评分。

（三）考核应用

1、考核人员于次月5日前汇总考核情况，并根据考核情况对服务质量进行评定。90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为中等，60-69分为及格，60分以下为不及格。考核结果为“良好”以上不进行经济处罚，考核结果为“中等”，扣除当月服务费的1%-5%，考核结果为“及格”，扣除当月服务费的5%-10%，考核结果为“不及格”，扣除当月服务费的10%—30%。以上各分值阶段相应服务缺陷由采购人发出整改通知后无条件进行整改，整改不到位的，采购人有权质押次月服务费，并以此类推，直至达到采购人要求。

2、由于管理不善、管理不到位等原因，一个月内出现较严重安全事故、质量事故等，根据严重程度，另外扣除当月服务费的1%-10%，情节重大的，根据考核细则，加大处罚力度，须进行经济赔偿的，依法进行经济赔偿。

3、由于不可抗力等特殊情况应上报而未上报，给采购人造成经济损失的，除依法进行赔偿外，扣除当月物业费的2%。

4、因物品损坏未及时上报，每月达3次扣除当月服务费的1%，6次扣除当月服务费的2%，以此类推。

5、由于服务单位工作失误给医院带来负面影响的，扣除年度合同服务费的1%-5%。

6、考核检查连续两周下滑，采购人提出整改通知，服务单位无条件整改，整改后月度考核仍不合格的，扣除当月服务费的10%。连续两月考核下滑，采购人有权暂停支付服务费，并发出整改通知，拒不整改的，采购人有权解除合同，并要求赔偿由此造成的包括另外采购服务单位、雇人完成工作等在内的一切经济损失。

7、服务单位员工工作期间脱岗、空岗或进行与工作无关的事情，医院每次扣除当月服务费的1%一10%，造成重大安全事故时扣罚更大比例甚至全部当月服务费。

8、根据各岗位人员工作情况，岗位人员不合格或不符合岗位要求的，采购人有权要求成交供应商换人，直至达到采购人要求。

9、管理过程中对重大安全隐患未及时发现或采取措施而由医院发现的，扣除年度合同服务费的1%-5%。

10、因服务单位管理问题造成实际到岗人员不足，空岗等问题，医院根据实际到岗人员结算当月服务费，并扣除当月服务费的1%-10%，因岗位人员不足问题为医院造成损失的，据实际情况进行赔付。