## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
采 购 人： | 淄博市张店区南定镇人民政府
工 程 名 称： | 淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包
投标总价（小写）： | 3559000
（大写）： | 叁佰伍拾伍万玖仟元整
供 应 商：
(签署公章)
法定代表人：
(签字并盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  | 第 1 页 共 1 页
一、项目概述 1.工程名称：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包。 2.采购范围：管道施工、拆除及恢复路面、检查井、污水泵站的建设等所有 分项工程施工，具体以工程量清单为准。 3.施工地点：根据项目具体需求。 4.承包方式：包工包料。 5.质量要求：合格，符合现行国家施工技术要求。 6.保修期：自工程竣工验收合格之日起3年。 7.工期：以采购人开工令为准，总工期30日历天。 二、报价编制依据 1.本项目所有磋商报价均以人民币报价， 以“元”为计价单位，精确到小数点后两位。 2.本工程报价采用工程量清单报价方式，合同为固定单价合同，据实结算。 3.本项目需由供应商依据采购文件、工程量清单、图纸及现场踏勘情况，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程 量计算 规 范 》 (GB50854-2013) 、《 通 用 安 装 工 程 工 程 量 计 算 规 范 》(GB50856-2013)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)等淄博市现行工程造价管理规定，结合本地人工费 水平、材料价格及必要的材料检验检测试验费、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按工程量清单报价方式自主报价。 规费和税金应按淄博市建设行政主管部门的最新规定计算，不得作为 竞争性费用，规费按现行最新相关规定执行。 4.供应商应根据淄博地区市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、预期利润等自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承 担任何责任。供应商应认真填写分部分项工程量清单中的综合单价、合价，供应商没有填入综合单价、合价的工程量清单项目，如发生任何漏报、少报、错报均视为让利给采购人，采购人将不予支付。 5.供应商的报价优惠应在综合单价中综合考虑，不可单独报价，如果单独报价其投标报价视为无效报价。 6.本次磋商采用二轮报价法，每一轮报价只允许有一个报价， 任何有选择的报价将不予接受。 7.供应商应按报价表(统一格式)的内容填写。 8.本项目所用的主要材料必须在主要材料明细表中列明材料的品牌、 型号。如果供应商综合单价报价明显不合理，在任何时候，采购人都有权对其不合理综合单价进行调整。 9.供应商所投报价≤预算金额的为有效报价，如供应商的报价低于成本价或高于预算金额，则其响应文件将被拒绝。 10.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。说明和证明材料应包含:①成本构成。包含项目内容本身成本、人工费用、运输、税收等说明；②较其他供应商且能支撑自己填报更低价格的优势说明等。供应商可根据以上规定提前备好书面说明和证明材料，以备及时提交磋商小组。 11.最低报价不能作为成交的保证。
表-01

## 表-03 工程项目投标报价汇总表（淄博）
工程项目投标报价汇总表
工程名称：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 材料暂估价 | 规费
合计 |  | 3559000 | 383119.76 |  |  | 248811.74

## 表-05 单位工程投标报价汇总表【聂村村生活污水治理工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 其中：材料暂估价 (元)（除税单价）
一 | 分部分项工程费 |  | 2554283.62
1.1 | 聂家村 |  | 2554283.62
二 | 措施项目费 |  | 53622.5
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目 |  | 53622.5
三 | 其他项目费 |  | 408419.76
3.1 | 暂列金额(除税工程造价) |  | 383119.76
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 25300
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
四 | 规费 |  | 248811.74
五 | 设备费
六 | 税金 |  | 293862.38
投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  | 3559000 |  | 0

## 表-06 分部分项工程量清单与计价表【聂村村生活污水治理工
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 （除税单价） |  | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价）
聂家村
管网工程
1 | 040101002028 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土质综合考虑（包含原路基灰土） 2.挖土深度:≤1.5m 3.装车、不装车:不装车 |  | m3 | 5804 | 5.07 |  | 29426.28
2 | 040305001006 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂垫层，压实度≥92% |  | m3 | 757.7 | 267.87 |  | 202965.1
3 | 040103001017 | 回填方 | 1.填方部位:管道两侧 2.填方材料品种:中粗砂，压实度93% |  | m3 | 758.17 | 219.9 |  | 166721.58
4 | 040103001019 | 回填方 | 1.填方部位:管沟 2.填方材料品种:素土分层夯填 |  | m3 | 3788.5 | 20.43 |  | 77399.06
5 | 040103002097 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 | 1989.11 | 18.03 |  | 35863.65
6 | 040501004071 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m | 6804 | 42.93 |  | 292095.72
7 | 040501004078 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m | 2665 | 64.31 |  | 171386.15
8 | 040501004087 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC排水管DN100，壁厚3.2 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m | 8050 | 35.16 |  | 283038
9 | 040504003089 | 塑料检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑 |  | 座 | 303 | 542.47 |  | 164368.41
本页小计 | [8 empty] | 1423263.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 （除税单价） |  | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价）
料检查井Φ300，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计
10 | 040504003096 | 塑料检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑料检查井Φ450，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计 |  | 座 | 95 | 603.95 |  | 57375.25
11 | 040504003105 | 塑料检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑料隔油沉淀井Φ300，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计 |  | 座 | 805 | 557.26 |  | 448594.3
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1929233.5
道路及恢复工程
12 | 041001001019 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm内 3.其他:包含双侧割缝 |  | m2 | 7577 | 7.63 |  | 57812.51
13 | 040103002098 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 | 1515.4 | 40.18 |  | 60888.77
14 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:10cm |  | m2 | 5978 | 55.11 |  | 329447.58
15 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:15cm |  | m2 | 1599 | 79.26 |  | 126736.74
|  | 分部小计 | [6 empty] | 574885.6
污水收集池100m³
16 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:土质综合考虑 2.挖土深度:≤4.5m 3.装车、不装车:装车 4.场内运距:综合考虑 |  | m3 | 183.68 | 4.27 |  | 784.31
本页小计 | [8 empty] | 1081639.46
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 （除税单价） |  | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价）
17 | 040103002099 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 | 55.11 | 25.7 |  | 1416.33
18 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土垫层150mm |  | m3 | 9.72 | 185.18 |  | 1799.95
19 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30砼基础 |  | m3 | 29.92 | 528.33 |  | 15807.63
20 | 041102002005 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 |  | m2 | 24.4 | 57.29 |  | 1397.88
21 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB335≤φ12 |  | t | 1.2 | 5368.87 |  | 6442.64
22 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200*100*60透水砖 2.结合层：材料品种、厚度:30mm厚砂浆 |  | m2 | 42 | 82.79 |  | 3477.18
23 | 040205012005 | 隔离护栏 | 1.类型:成品钢制护栏 2.规格、型号:详设计图纸06-3 |  | m | 67.2 | 128.62 |  | 8643.26
24 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商砼 |  | m3 | 2.69 | 481.19 |  | 1294.4
25 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 13.44 | 57.29 |  | 769.98
26 | 010401001005 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 2.基础类型:条基 |  | m3 | 5.64 | 645.8 |  | 3642.31
27 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 2.墙体类型:240mm |  | m3 | 4.84 | 678.91 |  | 3285.92
28 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌体 2.面层厚度、砂浆配合比:2mm厚1:2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 40.32 | 34.79 |  | 1402.73
|  | 分部小计 | [6 empty] | 50164.52
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2554283.62
本页小计 | [8 empty] | 49380.21
合 计 | [8 empty] | 2554283.62

## 表-07 工程量清单综合单价分析表【聂村村生活污水治理工程】
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
1 | 040101002028 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:土质综合考虑（包含原路基灰土） 2.挖土深度:≤1.5m 3.装车、不装车:不装车 |  | m3 |  | 2.1 |  |  | 2.08 | 4.33 | 0.89 | 5.07
| 1-1-115 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.0095 | 0.42 |  |  | 2.08
| 1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度≤2m |  | 100m3 | 0.0005 | 1.68
材料费中：暂估价合计
2 | 040305001006 | 垫层 1.材料品种、规格:中粗砂垫层，压实度≥92% |  | m3 |  | 54.22 | 197.48 |  | 2.02 | 59.7 | 14.15 | 267.87
| 6-1-9 | 砂 垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 54.22 | 197.48 |  | 2.02
材料费中：暂估价合计
3 | 040103001017 | 回填方 1.填方部位:管道两侧 2.填方材料品种:中粗砂，压实度93% |  | m3 |  | 17.23 | 198.08 |  | 0.66 | 18.98 | 3.93 | 219.9
| 1-1-324 | 沟槽、基坑回填 天然砂 |  | 100m3 | 0.01 | 17.23 | 198.08 |  | 0.66
材料费中：暂估价合计
4 | 040103001019 | 回填方 1.填方部位:管沟 2.填方材料品种:素土分层夯填 |  | m3 |  | 14.75 |  |  | 2.01 | 17.72 | 3.67 | 20.43
| 1-1-226 | 机械填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.01 | 14.75 |  |  | 2.01
材料费中：暂估价合计
5 | 040103002097 | 余方弃置 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 |  | 1.28 | 0.08 |  | 13.55 | 15.04 | 3.12 | 18.03
| 1-1-47 | 人工装汽车土方 |  | 100m3 | 0.0005 | 0.87
| 1-1-173 换 | 自卸汽车载重≤8t 运距≤1km 实际运距(km):5 |  | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 |  | 12.35
| 1-1-164 | 装载机装松散土 斗容量1m3 |  | 100m3 | 0.0095 | 0.42 |  |  | 1.2
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
6 | 040501004071 | 塑料管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m |  | 17.22 | 21.89 |  | 0.02 | 18.33 | 3.8 | 42.93
| 5-1-102 | 承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN200 |  | 10m | 0.1 | 15.29 | 2.99 |  | 0.01
| 6-2-270 | 管道闭水试验 管径≤400mm |  | 100m | 0.01 | 1.93 | 1.86
| Z17000267@1 | HDPE双壁波纹管DN200 |  | m | 1.015 |  | 17.04
材料费中：暂估价合计
7 | 040501004078 | 塑料管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m |  | 20.19 | 39.65 |  | 0.02 | 21.5 | 4.45 | 64.31
| 6-2-270 | 管道闭水试验 管径≤400mm |  | 100m | 0.01 | 1.93 | 1.86
| 5-1-103 | 承插塑料管安装(胶圈接口) ≤DN300 |  | 10m | 0.1 | 18.26 | 3.96 |  | 0.02
| Z17000267@2 | HDPE双壁波纹管DN300 |  | m | 1.015 |  | 33.83
材料费中：暂估价合计
8 | 040501004087 | 塑料管 1.材质及规格:PVC排水管DN100，壁厚3.2 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:详设计 4.管道检验及试验要求:做闭水试验 5.其他:包含汇入检查井接头及管件等 |  | m |  | 11.75 | 20.81 |  | 0.01 | 12.51 | 2.59 | 35.16
| 6-2-270 | 管道闭水试验 管径≤400mm |  | 100m | 0.01 | 1.93 | 1.86
| 5-1-114 | 承插塑料管安装(粘接) ≤DN100 |  | 10m | 0.1 | 9.82 | 0.09 |  | 0.01
| Z17000267@3 | PVC排水管DN100 |  | m | 1.015 |  | 18.86
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
材料费中：暂估价合计
9 | 040504003089 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑 料检查井Φ300，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计 |  | 座 |  | 89.36 | 433.11 |  | 0.27 | 95.32 | 19.73 | 542.47
| 6-6-318 | 塑料定型井 井筒直径≤315mm |  | 10套 | 0.1 | 12.98
| 6-6-378 | 井圈 |  | 10m3 | 0.01 | 19.4 | 45.49
| 6-6-381 | 井盖座 φ700 铸铁 |  | 10套 | 0.1 | 56.98 | 17.83 |  | 0.27
| Z36000159@1 | 塑料检查井Φ300 |  | 套 | 1 |  | 172.57
| Z36000147@1 | 铸铁井盖、井座φ700轻型 |  | 套 | 1 |  | 197.22
材料费中：暂估价合计
10 | 040504003096 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑料检查井Φ450，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计 |  | 座 |  | 103.93 | 476.78 |  | 0.3 | 110.85 | 22.94 | 603.95
| 6-6-378 | 井圈 |  | 10m3 | 0.015 | 29.1 | 68.23
| 6-6-319 | 塑料定型井 井筒直径≤500mm |  | 10套 | 0.1 | 20.57
| 6-6-383 | 井盖座 φ700 复合材料 |  | 10套 | 0.1 | 54.26 | 14.53 |  | 0.3
| Z36000159@2 | 塑料检查井Φ450 |  | 套 | 1 |  | 236.66
| Z36000137 | 复合井盖座φ700 |  | 套 | 1.01 |  | 157.37
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
11 | 040504003105 | 塑料检查井 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.检查井材质、规格:塑料隔油沉淀井Φ300，井筒深度按本项目综合考虑 3.图集:08ss523 4.井盖:防护盖座井盖，含防护盖座及砼井圈等，材质及其他详设计 |  | 座 |  | 89.36 | 447.9 |  | 0.27 | 95.32 | 19.73 | 557.26
| 6-6-381 | 井盖座 φ700 铸铁 |  | 10套 | 0.1 | 56.98 | 17.83 |  | 0.27
| 6-6-378 | 井圈 |  | 10m3 | 0.01 | 19.4 | 45.49
| 6-6-318 | 塑料定型井 井筒直径≤315mm |  | 10套 | 0.1 | 12.98
| Z36000159@3 | 塑料隔油沉淀井Φ300 |  | 套 | 1 |  | 187.36
| Z36000147@1 | 铸铁井盖、井座φ700轻型 |  | 套 | 1 |  | 197.22
材料费中：暂估价合计
12 | 041001001019 | 拆除路面 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm内 3.其他:包含双侧割缝 |  | m2 |  | 0.6 | 0.06 |  | 5.66 | 6.34 | 1.31 | 7.63
| 1-3-91 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m2 | 0.01 | 0.42 | 0.02 |  | 5.64
| 1-3-87 | 路面切缝 混凝土路面 厚＞15cm |  | 10m | 0.0015 | 0.18 | 0.04 |  | 0.02
材料费中：暂估价合计
13 | 040103002098 | 余方弃置 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 |  | 22.64 |  |  | 10.39 | 34.56 | 7.15 | 40.18
| 1-1-308 | 1.0m3反铲挖掘机挖石碴 装车 |  | 100m3 | 0.0095 | 0.8 |  |  | 9.3
| 1-1-282 | 人工装石碴 |  | 100m3 | 0.01 | 21.84
| 1-1-316 换 | 自卸汽车运石碴 载重≤8t 运距≤1km 实际运距(km):5 |  | 100m3 | 0.0005 |  |  |  | 1.09
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
14 | 040203007006 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:10cm |  | m2 |  | 8.95 | 44.26 |  |  | 9.52 | 1.9 | 55.11
| 2-3-79 换 | 预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):10 |  | 100m2 | 0.01 | 8.95 | 0.32
| Z80000021@1 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 0.102 |  | 43.94
材料费中：暂估价合计
15 | 040203007018 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30砼 2.厚度:15cm |  | m2 |  | 10.52 | 66.5 |  |  | 11.19 | 2.24 | 79.26
| 2-3-79 换 | 预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):15 |  | 100m2 | 0.01 | 10.52 | 0.58
| Z80000021 | 商品混凝土C30 |  | m3 | -0.051 |  | -21.97
| Z80000021@2 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 0.204 |  | 87.89
材料费中：暂估价合计
16 | 040101003006 | 挖基坑土方 1.土壤类别:土质综合考虑 2.挖土深度:≤4.5m 3.装车、不装车:装车 4.场内运距:综合考虑 |  | m3 |  | 0.44 |  |  | 3.08 | 3.57 | 0.75 | 4.27
| 1-1-118 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一、二类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.44 |  |  | 3.08
材料费中：暂估价合计
17 | 040103002099 | 余方弃置 1.废弃料品种:多余土石方、拆除灰土、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:含装卸车、运输、垃圾场堆放及缴纳相关费用等 |  | m3 |  | 0.44 | 0.08 |  | 20.75 | 21.39 | 4.43 | 25.7
| 1-1-173 换 | 自卸汽车载重≤8t 运距≤1km 实际运距(km):10 |  | 100m3 | 0.01 |  | 0.08 |  | 19.48
| 1-1-164 | 装载机装松散土 斗容量1m3 |  | 100m3 | 0.01 | 0.44 |  |  | 1.27
材料费中：暂估价合计
18 | 010404001005 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土垫层150mm |  | m3 |  | 39.53 | 107.52 |  | 20.72 | 42.88 | 17.41 | 185.18
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
| 借2-1-2 | 3:7灰土垫层 机械碾压 |  | 10m3 | 0.1 | 39.53 | 107.52 |  | 20.72
材料费中：暂估价合计
19 | 040303002005 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30砼基础 |  | m3 |  | 72.53 | 437.52 |  |  | 77.15 | 18.28 | 528.33
| 3-3-5 换 | 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 |  | 10m3 | 0.1 | 72.53 | 437.52
材料费中：暂估价合计
20 | 041102002005 | 基础模板 1.构件类型:基础模板 |  | m2 |  | 20.28 | 30.94 |  | 1.33 | 22.92 | 4.74 | 57.29
| 6-7-1 | 混凝土基础、垫层 木模板 |  | 10m2 | 0.1 | 20.28 | 30.94 |  | 1.33
材料费中：暂估价合计
21 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB335≤φ12 |  | t |  | 1205.82 | 3857.63 |  | 33.04 | 1315.84 | 272.38 | 5368.87
| 1-2-7 | 带肋钢筋 直径≤12mm |  | t | 1 | 1205.82 | 3857.63 |  | 33.04
材料费中：暂估价合计
22 | 040204002005 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:200*100*60透水砖 2.结合层：材料品种、厚度:30mm厚砂浆 |  | m2 |  | 20.05 | 58.14 |  | 0.28 | 21.61 | 4.32 | 82.79
| 2-4-6 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖 |  | 100m2 | 0.01 | 20.05 | 13.92 |  | 0.28
| Z04000089@1 | 200*100*60透水砖 |  | m2 | 1.02 |  | 44.22
材料费中：暂估价合计
23 | 040205012005 | 隔离护栏 1.类型:成品钢制护栏 2.规格、型号:详设计图纸06-3 |  | m |  | 6.14 | 118.51 |  | 2.22 | 8.78 | 1.75 | 128.62
| 2-5-38 | 道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓 |  | 100m | 0.01 | 6.14 | 0.17 |  | 2.22
| Z36000197@1 | 成品钢制护栏 |  | m | 1 |  | 118.34
材料费中：暂估价合计
24 | 040303001005 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15商砼 |  | m3 |  | 58.87 | 407.48 |  |  | 62.62 | 14.84 | 481.19
| 3-3-2 换 | 混凝土垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】 |  | 10m3 | 0.1 | 58.87 | 407.48
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。
工程量清单综合单价分析表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | [5 empty] | 综合单价(元)（除税单价）
[6 empty] | 人工费 | 材料费（除税单价） |  | 机械费（除税单价） | 计费基础 | 管理费（除税）和利润
25 | 041102001005 | 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 |  | 20.28 | 30.94 |  | 1.33 | 22.92 | 4.74 | 57.29
| 6-7-1 | 混凝土基础、垫层 木模板 |  | 10m2 | 0.1 | 20.28 | 30.94 |  | 1.33
材料费中：暂估价合计
26 | 010401001005 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 2.基础类型:条基 |  | m3 |  | 129.45 | 453.35 |  | 5.99 | 140.42 | 57.01 | 645.8
| 借4-1-1 换 | M5.0水泥砂浆砖基础 换为【水泥砂浆 M7.5】 |  | 10m3 | 0.1 | 129.45 | 453.35 |  | 5.99
材料费中：暂估价合计
27 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 2.墙体类型:240mm |  | m3 |  | 150.1 | 456.91 |  | 5.8 | 162.82 | 66.1 | 678.91
| 借4-1-7 换 | M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【水泥砂浆 M7.5】 |  | 10m3 | 0.1 | 150.1 | 456.91 |  | 5.8
材料费中：暂估价合计
28 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖砌体 2.面层厚度、砂浆配合比:2mm厚1:2水泥砂浆抹面 |  | m2 |  | 17.54 | 7.45 |  | 0.44 | 18.91 | 9.36 | 34.79
| 借12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 17.54 | 7.45 |  | 0.44
材料费中：暂估价合计
注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

## 表-08 材料暂估价一览表【聂村村生活污水治理工程】
材料暂估价一览表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 单价(元) （除税单价） | 备注

## 表-09 工料机汇总表【聂村村生活污水治理工程】
工料机汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | 00010010 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 15.6 | 118 |  | 1840.77
2 | 00010020 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 5.52 | 128 |  | 707.05
3 | 00010040 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 5584.26 | 110 |  | 614268.91
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） | 备注
4 | 01010041 | 钢筋HRB400≤φ12 |  | t | 1.22 | 3722.71 |  | 4556.6
5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ0.7 |  | kg | 11.76 | 6.17 |  | 72.56
6 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝φ3.5 |  | kg | 119.2 | 5.83 |  | 694.92
7 | 02050041 | 橡胶圈(塑料管)DN200 |  | 个 | 1401.62 | 13.5 |  | 18921.92
8 | 02050043 | 橡胶圈(塑料管)DN300 |  | 个 | 548.99 | 18.09 |  | 9931.23
9 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1936.35 | 1.83 |  | 3543.52
10 | 02270031 | 无纺土工布 |  | m2 | 3.83 | 7.84 |  | 30
11 | 03010805 | 膨胀螺栓M10×80 |  | 套 | 27.42 | 0.41 |  | 11.24
12 | 03110165 | 钢锯片 |  | 片 | 0.85 | 331.6 |  | 282.66
13 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 96.6 | 0.42 |  | 40.57
14 | 03130827 | 合金钎头φ135 |  | 个 | 0.08 | 1787.61 |  | 135.45
15 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 7.47 | 5.5 |  | 41.06
16 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 85.86 | 4.71 |  | 404.38
17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa |  | t | 0.79 | 436.32 |  | 345.45
18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 3.32 | 191.48 |  | 636.65
19 | 04030023 | 中砂 |  | m3 | 957.73 | 153.17 |  | 146695.93
20 | 04030033 | 天然砂细砂 |  | m3 | 0.17 | 191.48 |  | 32.17
21 | 04030033@1 | 中粗砂 |  | m3 | 978.04 | 153.17 |  | 149806.28
22 | 04090015 | 石灰 |  | t | 2.41 | 335.08 |  | 807.27
23 | 04090047 | 黏土 |  | m3 | 11.4 | 19.77 |  | 225.41
24 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖240×115×53 |  | 千块 | 18.39 | 727.6 |  | 13377.21
25 | 13010071 | 煤焦油沥青漆L01-17 |  | kg | 545.14 | 6.69 |  | 3646.96
26 | 14070025 | 润滑油 |  | kg | 119.9 | 5.66 |  | 678.66
27 | 14330041 | 丙酮 |  | kg | 43.47 | 5.34 |  | 232.13
28 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 51.83 | 2.35 |  | 121.81
29 | 14410097 | 粘接剂 |  | kg | 28.98 | 12.22 |  | 354.14
30 | 17010029 | 焊接钢管DN40 |  | m | 5.26 | 12.49 |  | 65.64
31 | 17270001 | 橡胶管(综合) |  | m | 262.79 | 9.35 |  | 2457.04
32 | 34110003 | 水 |  | m3 | 2916.99 | 6.27 |  | 18289.5
33 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 409.1 | 0.79 |  | 323.19
工料机汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） | 备注
34 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 222.53 | 4.81 |  | 1070.36
35 | 35010015 | 木模板 |  | m3 | 0.55 | 2007.08 |  | 1101.24
36 | 88000053 | 其他材料费 |  | 元 | 5516.89 | 1 |  | 5516.89
37 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 1.36 | 1 |  | 1.36
38 | 80210043 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 2.72 | 402.14 |  | 1092.57
39 | 80210051 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 126.3 | 411.67 |  | 51994.13
40 | 80210055 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 30.22 | 430.82 |  | 13019.04
41 | 80010035 | 预拌混合砂浆M7.5 |  | m3 | 40.47 | 507.41 |  | 20535.92
42 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌)DSM15 |  | m3 | 1.29 | 419.33 |  | 541.56
43 | 80010065 | 预拌水泥砂浆1:2 |  | m3 | 1.05 | 507.41 |  | 535.28
44 | Z04000089@1 | 200*100*60透水砖 |  | m2 | 42.84 | 43.35 |  | 1857.11
45 | Z17000267@1 | HDPE双壁波纹管DN200 |  | m | 6906.06 | 16.79 |  | 115952.75
46 | Z17000267@2 | HDPE双壁波纹管DN300 |  | m | 2704.98 | 33.33 |  | 90156.82
47 | Z17000267@3 | PVC排水管DN100 |  | m | 8170.75 | 18.58 |  | 151812.54
48 | Z36000137 | 复合井盖座φ700 |  | 套 | 95.95 | 155.81 |  | 14949.97
49 | Z36000147@1 | 铸铁井盖、井座φ700轻型 |  | 套 | 1108 | 197.22 |  | 218519.76
50 | Z36000159@1 | 塑料检查井Φ300 |  | 套 | 303 | 172.57 |  | 52288.71
51 | Z36000159@2 | 塑料检查井Φ450 |  | 套 | 95 | 236.66 |  | 22482.7
52 | Z36000159@3 | 塑料隔油沉淀井Φ300 |  | 套 | 805 | 187.36 |  | 150824.8
53 | Z36000197@1 | 成品钢制护栏 |  | m | 67.2 | 118.34 |  | 7952.45
54 | Z80000021 | 商品混凝土C30 |  | m3 | -81.55 | 430.82 |  | -35132.94
55 | Z80000021@1 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 609.76 | 430.82 |  | 262695.08
56 | Z80000021@2 | 商品混凝土C30 |  | m3 | 326.2 | 430.82 |  | 140531.76
57 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.2 | 1 |  | -0.2
58 | 990101015 | 履带式推土机75kW |  | 台班 | 1.3 | 825.93 |  | 1073.51
59 | 990101020 | 履带式推土机90kW |  | 台班 | 8.45 | 897.39 |  | 7583.51
60 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)1m3 |  | 台班 | 48.15 | 1077.95 |  | 51901.57
61 | 990110020 | 轮胎式装载机1m3 |  | 台班 | 4.9 | 502.92 |  | 2464.72
62 | 990113030 | 平地机120kW |  | 台班 | 0.05 | 927.42 |  | 42.36
63 | 990120040 | 钢轮内燃压路机15t |  | 台班 | 0.15 | 567.94 |  | 82.81
工料机汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） （除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） | 备注
64 | 990123010 | 电动夯实机250N·m |  | 台班 | 342.87 | 28.13 |  | 9644.94
65 | 990149510 | 液压锤HM960 |  | 台班 | 31.29 | 288.66 |  | 9033.04
66 | 990401020 | 载重汽车5t |  | 台班 | 0.38 | 396.07 |  | 149.05
67 | 990401030 | 载重汽车8t |  | 台班 | 0.05 | 470.77 |  | 21.38
68 | 990402025 | 自卸汽车8t |  | 台班 | 46.34 | 579.56 |  | 26856.56
69 | 990409020 | 洒水车4000L |  | 台班 | 1.02 | 434.47 |  | 442.11
70 | 990610010 | 灰浆搅拌机200L |  | 台班 | 0.4 | 199.84 |  | 79.59
71 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 1.73 | 246.68 |  | 426.91
72 | 990618010 | 锯缝机 |  | 台班 | 4.44 | 33.01 |  | 146.69
73 | 990702010 | 钢筋切断机40mm |  | 台班 | 0.16 | 44.78 |  | 7.15
74 | 990703010 | 钢筋弯曲机40mm |  | 台班 | 0.47 | 27.02 |  | 12.74
75 | 990706010 | 木工圆锯机500mm |  | 台班 | 7.97 | 27.99 |  | 223.04
76 | 990709020 | 木工平刨床500mm |  | 台班 | 0.55 | 24.34 |  | 13.45
77 | 990904040 | 直流弧焊机32kV·A |  | 台班 | 0.2 | 98.09 |  | 19.42
78 | 990919010 | 电焊条烘干箱450×350×450 |  | 台班 | 0.02 | 17.76 |  | 0.34
|  | 合计 | [5 empty] | 2394104.01
|  | 其中：人工费合计 | [5 empty] | 616816.73
|  | 材料费合计 | [5 empty] | 1667061.41
其中：暂估材料费
|  | 机械费合计 | [5 empty] | 110225.87

## 表-10 措施项目清单计价汇总表【聂村村生活污水治理工程】
措施项目清单计价汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目 |  |  | 53622.5
2 | 单价措施项目
合 计 |  |  |  | 53622.5

## 表-11 单价措施项目清单与计价表【聂村村生活污水治理工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价）
本页小计
合 计

## 表-12 总价措施项目清单与计价表【聂村村生活污水治理工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109002001 | 夜间施工费 |  | 省人工费+省机械费 | 0.41 | 3438.63
2 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 省人工费+省机械费 | 1.18 | 9896.55
3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 省人工费+省机械费 | 0.42 | 3522.5
4 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 省人工费+省机械费 | 0.47 | 3941.84
5 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 省人工费+省机械费 | 0.09 | 754.83
6 | 04B002 | 地下管线交叉处理费 |  | 省人工费+省机械费 | 0.71 | 5954.7
7 | 04B003 | 疫情防控措施费 |  | 省人工费 | 3.98 | 26113.45
合 计 | [5 empty] | 53622.5
注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。 2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

## 表-13 其他项目清单与计价汇总表【聂村村生活污水治理工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额(除税工程造价) |  | 项 |  | 383119.76 | 明细详见表-14
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 25300
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-15
4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-16
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-17
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 408419.76

## 表-14 暂列金额明细表【聂村村生活污水治理工程】
暂列金额明细表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) （除税工程造价） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 383119.76 |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 |  |  |  | 383119.76 |  | —

## 表-11-3 专业工程暂估价表【聂村村生活污水治理工程】
专业工程暂估价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 备注
1 | 宣传标志牌 |  | 依据设计图纸及建设单位要求 | 1300
2 | 成品收集池100m³PE井筒 |  | 依据设计图纸 | 24000
合计 |  |  |  | 25300

## 表-15 特殊项目暂估价表【聂村村生活污水治理工程】
特殊项目暂估价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) （除税工程造价） | 备注
合计

## 表-16 计日工表【聂村村生活污水治理工程】
计 日 工 表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工合计
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元)（除税单价） |  | 合价（元）（除税单价）
[8 empty] | 暂定 | 实际
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四、企业管理费（除税）和利润
总 计 | [7 empty] | 0

## 表-17 总承包服务费计价表【聂村村生活污水治理工程】
总承包服务费计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) （除税价） | 服务内容 | 计算基础 （除税价） |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 25300 |  |  |  | 0
合 计

## 表-18 规费、税金项目清单与计价表【聂村村生活污水治理工
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：聂村村生活污水治理工程 |  | 标段：淄博经济开发区南定镇2022年农村生活污水治理项目二期D包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  |  |  |  | 248811.74
1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 175525.47
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险 |  |  | 56515.02
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.74 |  | 52029.7
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.15 |  | 4485.32
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.33 |  | 39769.83
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.84 |  | 25117.78
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.81 |  | 54122.84
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.52 |  | 45451.23
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价 | 3.7 |  | 24695.32
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.105 |  | 3139.72
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  | 293862.38
合 计 | [5 empty] | 542674.12

## 主要材料价格表【聂村村生活污水治理工程】
主要材料价格表
工程名称：聂村村生活污水治理工程
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 品牌
1 | Z04000089@1 | 透水砖 |  | 200*100*60 | m2 | 43.35 | 淄博剑淇建材有限公司
2 | Z17000267@1 | HDPE双壁波纹管 |  | DN200 | m | 16.79 | 山东泽通管业有限公司
3 | Z17000267@2 | HDPE双壁波纹管 |  | DN300 | m | 33.33 | 山东泽通管业有限公司
4 | Z17000267@3 | PVC排水管 |  | DN100 | m | 18.58 | 山东泽通管业有限公司
5 | Z36000137 | 复合井盖座 |  | φ700 | 套 | 155.81 | 山东宝盖新材料科技有限公司
6 | Z36000147@1 | 铸铁井盖、井座 |  | φ700轻型 | 套 | 197.22 | 山东宝盖新材料科技有限公司
7 | Z36000159@1 | 塑料检查井 |  | Φ300 | 套 | 172.57 | 山东玉塑管业有限公司
8 | Z36000159@2 | 塑料检查井 |  | Φ450 | 套 | 236.66 | 山东玉塑管业有限公司
9 | Z36000159@3 | 塑料隔油沉淀井 |  | Φ300 | 套 | 187.36 | 山东玉塑管业有限公司
10 | Z36000197@1 | 成品钢制护栏 |  |  | m | 118.34 | 山东创铭护栏有限公司
11 | Z80000021 | 商品混凝土 |  | C30 | m3 | 430.82 | 淄博建强混凝土有限公司